## 报价单
中铁建物产科技有限公司汇采实业公司询价业务报价表
编号： CR15G-GCFL-2025-161
报价单位： | [5 empty] | 报价有效期至：2025 年 月 日
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 总金额 | 到货 时间 | 备注
[5 empty] | 材料费 | 运杂费 | 合价
1 | 变频控制柜 | 15KW，自动启停，带缺水保护 | 台 | 1
2 | 自动无功补偿柜 | WGBCDRG-4GB，自动增加线路电压电流 | 台 | 1
3 | 无功补偿自动增压柜 | DRGWGBCS004，自动增加线路电压电流 | 个 | 4
4 | 配电箱护棚 | 3mx2mx2m，红白相间喷漆，配套螺丝 | 套 | 2
5 | 三级配电箱 | 一进三出，正泰电器，箱体2.0，配防爆快插 | 个 | 24
6 | 二级配电箱 | 一进四出，正泰电器，箱体2.0 | 个 | 4
7 | 二级配电箱 | 一进五出，配电表，正泰电器，箱体2.0 | 台 | 10
8 | 变压器 | 380V/3KVA铜芯 | 台 | 2
9 | 变压器 | 380V/5KVA铜芯 | 台 | 1
10 | 低压变压器 | 36V/5KVA | 台 | 1
11 | 变压器防护栏 | 冲压枪尖，1.8米高，加厚，配套立柱连接件，门2套 | 米 | 96
12 | 防水电缆 | 国标铝芯，3*185+2 | 米 | 400
13 | 防水电缆 | 国标铝芯，4*120+1 | 米 | 100
14 | 防水电缆 | 国标铝芯，3*95+2*50 | 米 | 150
15 | 防水电缆 | 国标铜芯，3*95+2 | 米 | 100
16 | 防水电缆 | 国标铜芯，3*50+2 | 米 | 130
17 | 防水电缆 | 铜芯，2*2.5 | 米 | 1500
18 | 防水电缆 | 铜芯，3*2.5+1 | 米 | 500
19 | 防水电缆 | 铜芯，3*2.5 | 米 | 300
20 | 防水电缆 | 铜芯，3*4+2 | 米 | 100
21 | 防水电缆 | 铜芯，3*4+1 | 米 | 300
22 | 防水电缆 | 铜芯，3*6+2 | 米 | 600
23 | 防水电缆 | 铜芯，3*10+2 | 米 | 100
24 | 防水电缆 | 铜芯，3*16+2 | 米 | 200
25 | 开口铜线鼻子 | 10A | 只 | 30
26 | 铜线鼻子 | 500A | 个 | 10
27 | 铜线鼻子 | 250A | 个 | 10
28 | 铜铝线鼻子 | 185 | 个 | 60
29 | 铜铝线鼻子 | 120 | 个 | 30
30 | 平板插座 | 五孔公牛 | 个 | 10
31 | 平板插座 | 三孔公牛 | 个 | 10
32 | 平板开关 | 公牛 | 个 | 10
33 | 防爆灯 | 36V/100W | 个 | 80
34 | LED宽灯带 | 三排灯珠加宽，配40个插头 | 米 | 400
35 | 聚光射灯 | 亚明220V/2KW | 个 | 14
36 | 仿真草坪围挡 | 0.4铁皮，2.5米高 | 米 | 1000
37 | 围挡斜撑 | 角铁，50*50 | 米 | 170
38 | 门禁闸机杆 | 双层加厚，5米 | 根 | 2
39 | 通锁 | 大号 | 把 | 4
40 | 防尘网 | 8针，8*30米 | 卷 | 620
41 | 锂基润滑脂 | 环城3#，20升 | 桶 | 98
42 | 螺栓 | 14#，配套垫片螺母 | 套 | 30
43 | 镀锌螺栓 | 8*10配套螺母垫片 | 套 | 20
44 | 镀锌螺栓 | 12*30配套螺母垫片 | 套 | 20
45 | 镀锌螺栓 | 14*30配套螺母垫片 | 套 | 20
46 | 膨胀螺栓 | 10*100国标 | 根 | 200
47 | 锂基润滑脂 | 环城2#，20L | 桶 | 40
48 | 压力罐 | 2吨含安装，配件，调试 | 套 | 1
49 | RPC注浆管 | 1.3米外径3.6cm | 根 | 10
50 | 轧带 | 20 | 包 | 20
51 | 轧带 | 30 | 包 | 30
52 | 油缸 | 台车配件 | 套 | 2
53 | 塑料滚刷 | 清洁车专用 | 套 | 2
54 | 塑料模板 | 67cm*25cm*7cm混凝土桥梁踏步板 | 块 | 120
55 | 金属密封条 | 含加工费 | 套 | 2
56 | 电镐 | 东城 | 台 | 1
57 | 电镐凿子 | 尖40cm | 根 | 5
58 | 电镐凿子 | 扁40cm | 根 | 5
59 | 电镐铲子 | 头宽10cm | 根 | 2
60 | 输送带清扫器 |  | 台 | 2
61 | 主机不锈钢螺旋喷头 | 316l | 个 | 20
62 | 三相异步电机 | MVE系列振动源60/3N-10A0 | 台 | 2
63 | 便携式卡式气罐 |  | 瓶 | 10
64 | 除锈剂 | WD40 | 瓶 | 10
65 | 主机三角带 | SPB2500LW | 根 | 60
66 | 切割片 |  | 盒 | 1
67 | 角磨机钢丝刷 | 碗型 | 个 | 10
68 | 宝塔钻头 | 42# | 个 | 5
69 | 螺旋输送机精计量 |  | 台 | 1
70 | 输送带拖轮 | 120cm | 个 | 10
71 | 输送带拖轮 | 42cm | 个 | 10
72 | 螺杆空压机专用油 | 18L | 桶 | 4
73 | 开口扳手 | 30/32 | 个 | 1
74 | 梅花扳手 | 30/32 | 个 | 1
75 | 气动风镐钎子 | 350MM | 个 | 4
76 | 气动风炮 | 3/4，3500公斤 | 个 | 1
77 | 气动风炮套筒头 | 27# | 个 | 1
78 | 气动风炮套筒头 | 30# | 个 | 1
79 | 气动风炮套筒头 | 32# | 个 | 1
80 | 抗磨液压油 | 18L | 桶 | 6
81 | 大号加油器 |  | 个 | 1
82 | 线手套 |  | 双 | 30
合计总价 | [7 empty] | 0
报价单位：
法定代表人（授权人）签章：
联系方式：
日期： 年 月 日