**投标物资报价表**

招标人名称：中铁建物产科技有限公司西藏分公司

招标编号 ：15WCKJ-202504-018 包件号： （GG） 单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 物资名称 | **物资特征描述** | 计量单位 | 数量 | **综合单价（含税）** | **含税合计（元）** | 备注 |
| A | Y | C=A\*Y |
| 1 | 非防火钢结构 热轧H型钢构 管廊 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的热轧H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 500 |  |  |  |
| 2 | 非防火钢结构 热轧H型钢构 管廊 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的热轧H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 500 |  |  |  |
| 3 | 非防火钢结构 焊接H型钢构 管廊 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 100 |  |  |  |
| 4 | 非防火钢结构 焊接H型钢构 管廊 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 100 |  |  |  |
| 5 | 非防火钢结构 热轧H型钢构 装置 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的热轧H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 500 |  |  |  |
| 6 | 非防火钢结构 热轧H型钢构 装置 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的热轧H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 500 |  |  |  |
| 7 | 非防火钢结构 焊接H型钢构 装置 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 100 |  |  |  |
| 8 | 非防火钢结构 焊接H型钢构 装置 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 100 |  |  |  |
| 9 | 非防火钢结构 次构件 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的次构件加工制作所需的材料及油漆； 2.材料规格:Q235B B类； 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 500 |  |  |  |
| 10 | 非防火钢结构 次构件 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的次构件加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 500 |  |  |  |
| 11 | 非防火钢结构桁架 散件 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的桁架加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 12 | 非防火钢结构桁架 散件 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的桁架加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 13 | 非防火钢结构桁架 预组件 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的桁架加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 14 | 非防火钢结构桁架 预组件 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的桁架加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 15 | 非防火钢结构 劳动保护构件（栏杆、扶手） 中间漆 | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的劳动保护构件（栏杆、扶手）加工制作所需的所有材料及油漆；2.材料规格:Q235B 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160ym)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 16 | 非防火钢结构 劳动保护构件（除栏杆、扶手外） 中间漆 | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的劳动保护构件（除栏杆、扶手外）加工制作所需的所有材料及油漆；2.材料规格:Q235B ； 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 17 | 防火钢结构 劳动保护构件（栏杆、扶手） 中间漆 | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的劳动保护构件（栏杆、扶手）加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 20 |  |  |  |
| 18 | 防火钢结构 劳动保护构件（除栏杆、扶手外） 中间漆 | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的劳动保护构件（除栏杆、扶手外）加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 20 |  |  |  |
| 19 | 防火钢结构 热轧H型钢构 管廊 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的热轧H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 200 |  |  |  |
| 20 | 防火钢结构 热轧H型钢构 管廊 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的热轧H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 200 |  |  |  |
| 21 | 防火钢结构 焊接H型钢构 管廊 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 22 | 防火钢结构 焊接H型钢构 管廊 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 23 | 防火钢结构 热轧H型钢构 装置 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的热轧H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 200 |  |  |  |
| 24 | 防火钢结构 热轧H型钢构 装置 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的热轧H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 200 |  |  |  |
| 25 | 防火钢结构 焊接H型钢构 装置 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 26 | 防火钢结构 焊接H型钢构 装置 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 50 |  |  |  |
| 27 | 防火钢结构 次构件 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的次构件加工制作所需的材料及油漆； 2.材料规格:Q235B B类； 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 300 |  |  |  |
| 28 | 防火钢结构 次构件 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的次构件加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 300 |  |  |  |
| 29 | 防火钢结构桁架 散件 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的桁架加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 30 |  |  |  |
| 30 | 防火钢结构桁架 散件 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的桁架加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 30 |  |  |  |
| 31 | 防火钢结构桁架 预组件 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的桁架加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q235B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 30 |  |  |  |
| 32 | 防火钢结构桁架 预组件 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的桁架加工制作所需的材料及油漆；2.材料规格:Q355B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 30 |  |  |  |
| 33 | 防火钢结构 0104-十字柱/箱柱型 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的十字柱/箱柱型加工制作所需的所有材料及油漆；2.材料规格:Q235B 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 10 |  |  |  |
| 34 | 防火钢结构 十字柱/箱柱型 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的十字柱/箱柱型加工制作所需的所有材料及油漆；2.材料规格:Q355B ； 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80ym)+通用耐磨环氧中间漆(80μm)(铝红) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 10 |  |  |  |
| 35 | 非防火钢结构 0104-十字柱/箱柱型 中间漆 Q235B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的十字柱/箱柱型加工制作所需的所有材料及油漆；2.材料规格:Q235B；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 10 |  |  |  |
| 36 | 非防火钢结构 十字柱/箱柱型 中间漆 Q355B | 1.乙方负责采购供应钢结构工程的十字柱/箱柱型加工制作所需的所有材料及油漆；2.材料规格:Q355B 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 5.油漆及稀释剂：环氧富锌底漆(80μm)+通用耐磨环氧中间漆(160um)(铝灰) | 1.按设计图尺寸以吨计算，包含构件及连接板重量。不扣除孔眼的质量；焊条、铆钉、螺栓、焊缝等含在综合单价中，不另增加重量。 | 吨 | 10 |  |  |  |
| **合计** | 5500 |  |  |  |

投标到站总价（人民币大写）： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

联系电话：

日期： 年 月 日