## 报价单1 (2)
铁建汇采电商平台运营中心询价业务报价表
编号： CR15G-GCFL-2025-
报价单位： | [5 empty] | 报价有效期至： 年 月 日
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 总金额 | 到货 时间 | 备注
[5 empty] | 材料费 | 运杂费 | 合价
1 | 时控开关 | 正泰NKG3/63A | 个 | 5
2 | 闭口铜鼻子 | 185 | 个 | 100
3 | 闭口铜鼻子 | 95 | 个 | 100
4 | 电工胶带 | 九头鸟 | 卷 | 100
5 | PPR截止阀 | 升降式90 | 个 | 10
6 | PPR直接 | 90 | 个 | 20
7 | PPR水管 | 90 | 米 | 152
8 | PPR水管 | 63 | 米 | 152
9 | PPR直接 | 63 | 个 | 30
10 | PPR三通 | 63 | 个 | 20
11 | PPR截止阀 | 63 | 个 | 20
12 | 单相电表 |  | 个 | 2
13 | 单相电表箱 |  | 个 | 2
14 | 漏电保护仪 | 优利德测试仪UT582+ | 个 | 1
15 | PVC管 | 110 | 米 | 152
16 | PVC直接 | 110 | 个 | 40
17 | PVC弯头 | 110/45° | 个 | 20
18 | 防爆灯 | 50W | 个 | 2
19 | 灯带卡扣 |  | 个 | 500
20 | 公牛免布线开关 | 1拖3 | 个 | 5
21 | 工矿灯 | 150W配套链条灯钩 | 个 | 10
22 | 护套线 | 白色（2*1.5²） | 个 | 100
23 | R型线夹 | 直径3.1mm | 个 | 100
24 | 格栅走道板 |  | 米 | 60
25 | 雨水篦子 | 400*600*50重型 | 块 | 72
26 | 雨水篦子 | 400*600*40 | 块 | 102
27 | PVC管 | 160（8支*4） | 米 | 32
28 | PVC直接 | 联塑160 | 个 | 8
29 | 泥浆管 | D32*3.5m*3m（60支*30m） | 米 | 180
30 | 球阀 | 1寸 | 个 | 60
31 | 膨胀螺栓 | 10*100(180只）1盒 | 支 | 180
32 | 合页 | 6寸不锈钢 | 套 | 5
33 | 铜锁 | 60mm | 个 | 2
34 | 插销 | 12寸 | 个 | 2
35 | 红白反光贴 | 3M/50米卷 | 卷 | 50
36 | 减速带 | 铸铁 | 米 | 75
37 | 烟雾机 | 全自动 | 个 | 3
38 | 毛巾 | 30*30cm | 条 | 30
39 | 油漆 | 60升 | 桶 | 6
40 | 松香水 | 50升 | 升 | 50
41 | 冲击钻 | 锂电池款 | 把 | 1
42 | 手电钻 | 锂电池款 | 个 | 1
43 | 自攻螺丝 | 2cm | 盒 | 20
44 | 膨胀螺栓 | 12*100 | 支 | 1300
45 | 钻头 | 16园柄 | 根 | 10
46 | 防水发泡胶 |  | 瓶 | 10
47 | 胶枪 |  | 把 | 1
48 | 闭口铜鼻子 | 35 | 个 | 100
49 | 波纹绝缘子 |  | 个 | 10
50 | 电动扳手 | 东城双锂 | 把 | 1
51 | 电动扳手套筒 | 14 | 个 | 1
52 | 电动扳手套筒 | 17 | 个 | 1
53 | 电动扳手套筒 | 19 | 个 | 1
54 | 压线钳子 | 25-185 | 把 | 1
55 | 手持电锤 | 东城双锂电池 | 把 | 1
56 | 螺丝扳手 | 外三角 | 把 | 1
57 | 棘轮电缆剪 | 52 | 把 | 1
58 | 斜口钳 | 世达8寸 | 把 | 2
59 | 美工刀 | 得力 | 把 | 2
60 | 美工刀片 | 得力 | 盒 | 6
61 | 螺丝刀 | 3*100mm十字 | 把 | 2
62 | 螺丝刀 | 3*100mm一字 | 把 | 2
63 | 手锤 | 4磅 | 把 | 1
64 | 灯带 | 3排配电插头10个 | 米 | 500
65 | 灯带卡扣 |  | 个 | 500
66 | 灯带插头 |  | 个 | 10
67 | 十字自攻丝 | 4*1.5cm | 盒 | 3
68 | 铜芯电缆线 | 中策国标3*2.5² | 米 | 300
69 | 电子秤 | 150kg | 个 | 1
70 | 卷尺 | 5米 | 把 | 2
71 | 游标卡尺 |  | 把 | 1
72 | 膨胀螺栓 | M10*100（650*6箱） | 支 | 3900
73 | 燕尾丝 | 2cm | 盒 | 40
74 | 格栅走道板 | 3cm | 米 | 30
75 | 人字梯 | 加厚2米 | 付 | 1
76 | 十字螺丝刀 | 8*250 | 把 | 2
77 | 一字螺丝刀 | 8*250 | 把 | 2
78 | 铁丝 | 14# | 公斤 | 10
79 | 燕尾丝 | 12cm | 盒 | 1
80 | 膨胀螺栓 | 8*100 | 支 | 100
81 | 钻头 | 加长14 | 根 | 10
82 | 冲击钻头 | 加长12 | 支 | 5
83 | 燕尾丝 | 7cm | 盒 | 1
84 | 羊角锤 |  | 把 | 2
85 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 2
86 | 盘尾钉套筒 | 8 | 个 | 5
87 | 扳手套筒转换头 |  | 个 | 1
88 | 十字批头 |  | 个 | 1
89 | 铜锁 | 60mm | 把 | 1
90 | 镀锌扁铁固定杆 | 40*50（15支*6米） | 米 | 90
91 | 交通护栏 | 0.9米高*3米（配套柱子+螺栓） | 米 | 120
92 | 膨胀螺栓 | M10*100（减速带配套） | 支 | 300
93 | 锥桶 | 7.5斤（橡胶） | 个 | 100
94 | 爆闪灯 |  | 个 | 20
95 | 警戒带 | 可重复使用50m/卷 | 卷 | 50
96 | 塑料铁马 | PVC橡胶款1600*1000 | 个 | 50
97 | 围挡革皮订书机 |  | 把 | 4
98 | 订书机钉 |  | 盒 | 10
99 | 铜芯电缆线 | 中策国标4m²*5芯 | 米 | 100
100 | 橡胶水带 | DN150（内径15cm） | 米 | 100
101 | 球面镜 | 加立柱带法兰2米 | 个 | 5
102 | 抱箍 | DN150 | 个 | 2
103 | 水带直接 | DN150 | 个 | 4
104 | 防尘网 | 4针加密 | 平方 | 60000
105 | 开口扳手 | 世达14 | 把 | 2
106 | 开口扳手 | 世达17 | 把 | 2
107 | 开口扳手 | 世达19 | 把 | 2
108 | 开口扳手 | 12—12 | 把 | 2
109 | 内六角 | 世达1.5-10 | 套 | 1
110 | 套筒 | 14 | 个 | 1
111 | 套筒 | 17 | 个 | 1
112 | 套筒 | 19 | 个 | 1
113 | 十字批头 | 65 | 盒 | 1
114 | 内六角批头 | 12 | 盒 | 1
115 | 老虎钳 | 世达70303A | 把 | 1
116 | 高压绝缘胶带 | 九头鸟 | 卷 | 50
117 | 手提工具包 | 14寸 | 个 | 1
118 | 尖嘴钳 | 世达70101A | 把 | 1
119 | 交流接触器 | CJ20-160A/380V | 个 | 2
120 | 铜芯电缆线 | 中策国标3*6+2*4 | 米 | 200
121 | 铜芯电缆线 | 中策国标3*4+2*2.5 | 米 | 300
122 | 标签贴 |  | 包 | 5
123 | 卷尺 | 5米 | 把 | 2
124 | 箱门连接线 | 30㎝/软铜PE/黄绿双色 | 根 | 50
125 | 铜芯电缆线 | 中策国标3*2.5+1*2.5 | 米 | 500
126 | 铜芯电缆线 | 中策国标3*4+1*2.5 | 米 | 500
127 | 交通信号灯 | 箭头款/三灯 | 个 | 2
128 | 七字扣 |  | 个 | 100
129 | 钻头 | 加长12 | 根 | 5
130 | 救生衣 |  | 件 | 15
131 | 二氧化碳灭火器 | 4KG | 个 | 6
132 | 抽芯铆钉枪 |  | 把 | 1
133 | 铆钉 | 5 | 盒 | 1
134 | 钻头 | 16园柄 | 根 | 10
135 | 钻头 | 16方柄 | 根 | 10
136 | 风机 | 3000W | 台 | 2
137 | 铜芯电缆线 | 中策国标5*16平方 | 米 | 200
138 | PVC管 | 50 | 米 | 200
139 | PVC直接 | 50正通品牌 | 个 | 40
140 | PVC弯头 | 50正通品牌 | 个 | 5
141 | PVC三通 | 50正通品牌 | 个 | 5
142 | 镀锌银粉自喷漆 |  | 瓶 | 5
143 | 手提漏保插座箱 | 五孔 | 个 | 4
144 | 手提电焊机 | ZX7-315MS/220-380v | 台 | 1
145 | 焊线 | 25平方 | 米 | 10
146 | 接地线 | 25平方 | 米 | 5
147 | 焊把钳 |  | 把 | 1
148 | 面罩 |  | 个 | 1
149 | 焊机接头 |  | 个 | 1
150 | 法兰螺母 | M6 | 个 | 100
151 | PPR堵头 | 32 | 个 | 5
152 | PPR堵头 | 63 | 个 | 5
153 | PPR堵头 | 90 | 个 | 5
154 | 透明式漏电保护器 | 32A德力西 | 个 | 20
155 | 透明式断路器 | 2P32A德力西 | 个 | 20
156 | 美纹纸胶带 | 3cm | 卷 | 100
157 | 美纹纸胶带 | 2cm | 卷 | 50
158 | 羊毛油刷漆 | 5寸 | 把 | 10
159 | 羊毛油刷漆 | 2寸 | 把 | 10
160 | 鼓风机吹风头 |  | 个 | 1
161 | 吹风管 |  | 根 | 1
162 | 十字螺丝刀 |  | 把 | 1
163 | 角磨机配套螺丝 | m8/m10/m12 | 套 | 1
164 | 柴油自吸泵 | 9KW/6寸（200m³/小时流量） | 台 | 2
165 | 柴油泵钢丝管 | 6寸 | 米 | 10
166 | 橡胶水带 | 6寸 | 米 | 70
167 | 柴油泵抱箍 | 6寸 | 个 | 8
168 | 柴油泵接头 | 6寸 | 个 | 4
169 | 密码锁 | 大挂锁4位 | 个 | 10
170 | 消防警铃 | 充电型 | 个 | 2
171 | PVC弯头 | 110/90℃ | 个 | 30
172 | PVC弯头 | 110/45℃ | 个 | 30
173 | PVC直接 | 110 | 个 | 30
174 | PVC管 | 110 | 米 | 100
175 | PPR弯头 | 110 | 个 | 3
176 | PPR三通 | 110 | 个 | 3
177 | 反光铁皮 | 黄黑（1.8m*20cm) | 块 | 30
178 | 反光铁皮 | 黄黑 （1.6m*20cm宽） | 块 | 24
179 | PVC管 | 110 | 米 | 300
180 | PVC直接 | 110 |  | 75
181 | 铸铁井盖 | DN600*6加底座 | 套 | 2
182 | 吊秤打印机 |  | 个 | 1
183 | 铁锨 | 风大本+加一米好柄 | 把 | 2
184 | 铜芯电缆线 | 中策国标4m²*5芯+2*2.5 | 米 | 200
185 | 航空插头 | 5×32A | 个 | 5
186 | 冲水阀门 | 卫生间 | 个 | 3
187 | 波纹管 | 50*50米 | 卷 | 1
188 | 电箱支架腿 | （40×18）打孔4个 | 个 | 15
189 | PPR弯头 | 32 | 个 | 30
190 | PPR管 | 冷热双用20 | 米 | 20
191 | PPR直接 | 20 | 个 | 5
192 | PPR弯头 | 20 | 个 | 8
193 | PPR变接 | 内丝直接32变20 | 个 | 5
194 | 明装U型混水阀 |  | 个 | 2
195 | 热水器钢丝软管 | （1米） | 根 | 4
196 | PPR三通 | 20 | 个 | 3
197 | 吸顶灯 | 30W（直径30） | 个 | 10
198 | PPR阀门 | 日丰32 | 个 | 5
199 | 接地端子排 | 5孔（3×15） | 个 | 20
200 | 接零端子排 | 5孔（3×15） | 个 | 20
201 | 铁丝 | 14 | 公斤 | 5.5
202 | 波纹管 | 25 | 卷 | 10
203 | PPR热容器 | （75-110）1800W | 把 | 1
204 | PPR热熔器 | （25-63）1800W | 把 | 1
205 | 角磨机 | 东城双锂电池大型12V | 把 | 1
206 | 钢锯 |  | 把 | 1
207 | 钢锯条 |  | 包 | 1
208 | 迷你射钉枪 | 消音王/全钢枪体 | 把 | 1
209 | 枪钉 | 大盒/100个 | 盒 | 2
210 | 水管剪刀 | 德国进口蓝鲸50-120 | 把 | 1
211 | 电工胶带 | 单色（九头鸟宽18） | 卷 | 250
212 | 电工胶带 | 双色（九头鸟宽18） | 卷 | 50
213 | 电工胶带 | 黑色5cm（九头鸟） | 卷 | 20
214 | 绝缘电阻兆欧表 | 0-1000 | 台 | 1
215 | PPR管 | 冷热双用32*4 | 米 | 100
216 | PPR直接 | 32 | 个 | 30
217 | 铜芯电缆线 | 中策国标5*16平方 | 米 | 150
218 | 美工刀 | 得力 | 把 | 2
219 | 美工刀片 | 得力 | 盒 | 6
220 | 电工胶带 | 九头鸟 | 卷 | 50
221 | 铜直接 | 185 | 个 | 30
222 | 铜直接 | 95 | 个 | 30
223 | PPR变接 | 110*90 | 个 | 3
224 | 冲水延时阀 | 小便池 | 个 | 1
225 | PPR管 | 冷热双用50 | 米 | 60
226 | PPR直接 | 50 | 个 | 12
227 | PPR三通 | 50*32 | 个 | 5
228 | PPR变接头 | 50*32 | 个 | 5
229 | PPR三通 | 50*20 | 个 | 5
230 | PPR管 | 冷热双用32 | 米 | 48
231 | PPR截止阀 | 32 | 个 | 2
232 | PPR变接头 | 32*20 | 个 | 5
233 | PPR管 | 20 | 米 | 48
234 | PPR直接 | 20 | 个 | 20
235 | PPR弯头 | 20 | 个 | 20
236 | PPR内丝三通 | 20 | 个 | 6
237 | PPR内丝弯头 | 20 | 个 | 6
238 | 三角阀 | 20 | 个 | 6
239 | 钢丝软管 | 20 | 根 | 6
240 | 小便池 | 配红外线感应 | 套 | 4
241 | 陶瓷拖把池 |  | 套 | 4
242 | 水龙头 | 20纯铜 | 个 | 6
243 | 蹲便池 | （带水箱） | 套 | 6
244 | PVC管 | 300 | 米 | 64
245 | PVC直接 | 300 | 个 | 20
246 | PVC弯头 | 300 | 个 | 8
247 | PVC三通 | 300*110 | 个 | 12
248 | 补芯 | 300*110 | 个 | 2
249 | 堵头 | 300*110 | 个 | 2
250 | PVC管 | 110 | 米 | 64
251 | PVC直接 | 110 | 个 | 12
252 | PVC三通 | 110 | 个 | 10
253 | PVC弯头 | 110 | 个 | 15
254 | PVC弯头 | S弯头110 | 个 | 8
255 | PVC大小头 | 110*75 | 个 | 8
256 | 补芯 | 110*75 | 个 | 5
257 | 补芯 | 110*50 | 个 | 5
258 | 堵头 | 110*75 | 个 | 4
259 | 堵头 | 110*50 | 个 | 4
260 | PVC管 | 50 | 米 | 20
261 | PVC直接 | 50 | 个 | 6
262 | PVC弯头 | 50 | 个 | 8
263 | 管卡 | 50 | 个 | 20
264 | PVC胶水 |  | 瓶 | 8
265 | 办公区地板砖 | 瓷砖800*800 | 块 | 550
266 | 洛阳铲 | 配15米铲把+扶手+铲头 | 套 | 1
267 | 电动车充电桩扫描充电配 | 配10个插座/高阶版充满自停 | 套 | 2
268 | 电瓶 |  | 副 | 1
269 | 充电器 | 电瓶充电器 | 个 | 1
270 | 铜鼻子 | DT70 | 只 | 100.000
271 | 波纹管 | 54.2*50米 | 卷 | 5.000
272 | 插座防雨罩 |  | 只 | 20.000
273 | 炮钉 |  | 支 | 1000
274 | 线槽 | 25*14 | 米 | 50
275 | 黄腊管 | 14 | 米 | 10.000
276 | 活动扳手 | 10-250 | 个 | 1.000
277 | 水泵 | 1.5KW 380 V | 台 | 2.000
278 | 消防水带 | 2寸 | 米 | 40
279 | 钢丝管 | 2寸 | 米 | 20.000
280 | 抱箍 | 2寸 | 只 | 4.000
281 | 污水泵 | 11KW | 个 | 2
282 | 橡胶水带 | 4寸 | 米 | 100
283 | 电缆线 | 中策6平方*5芯 | 米 | 100
284 | 污水泵 | 5.5KW/扬程40/流量40立方 | 个 | 2
285 | 橡胶水带 | 2寸 | 米 | 100
286 | 电缆线 | 中策4平方*5芯 | 米 | 100
287 | 三级配电箱 | 箱体1.2厚中心高度大于0.8米100A/德力西 | 个 | 4
288 | 风机 | 3000W | 个 | 2
289 | 遮阳棚 | 3m*3m | 个 | 1
290 | 货架 | 2米*50*2米*4层 | 套 | 3
291 | 货架板层 | 2米*50*2米*4层 | 套 | 3
292 | 控制开关 |  | 个 | 10
293 | 明装底盒 |  | 个 | 200
294 | 灯带卡扣 |  | 个 | 2000
295 | 灯带插头 |  | 个 | 20
296 | 接线端子排 | TC16平方 | 个 | 14
297 | 交流接触器 | 正泰63A | 个 | 1
298 | 门禁按钮开关 | 86mm | 个 | 1
299 | 透明式漏电保护器 | 德力西100A-4901-50mA/0.1s | 个 | 5
300 | 透明式漏电保护器 | 德力西100A-30mA/0.1s | 个 | 5
301 | BV硬铜线 | 10平方红色 | 米 | 100
302 | BV硬铜线 | 10平方蓝色 | 米 | 100
303 | BV硬铜线 | 6平方红色 | 米 | 100
304 | BV硬铜线 | 6平方蓝色 | 米 | 100
305 | BV硬铜线 | 2.5平方红色 | 米 | 200
306 | BV硬铜线 | 2.5平方蓝色 | 米 | 200
307 | BV硬铜线 | 2.5平方双色 | 米 | 200
308 | BV硬铜线 | 1.5平方红色 | 米 | 200
309 | BV硬铜线 | 1.5平方蓝色 | 米 | 200
310 | BV硬铜线 | 1.5平方黄色 | 米 | 100
311 | BV硬铜线 | 6平方黄绿色 | 米 | 100
312 | PVC线槽 | 2包2.5 | 米 | 100
313 | 十字自攻丝 | 2.5cm | 盒 | 2
314 | 单开控制开关 | 2盒 | 个 | 20
315 | 五孔插座 | 7盒 | 个 | 70
316 | 开关箱 | PZ-30/8位 | 个 | 20
317 | 漏保 | 正泰1P+N C20 | 个 | 20
318 | 漏保 | 正泰1P+N C16 | 个 | 20
319 | 平板灯 | 45W/60*60 | 个 | 35
320 | 开孔器 | 不锈钢50 | 个 | 1
321 | 剥线钳 | 6寸 | 把 | 1
322 | 电工剪刀 | 7寸 | 把 | 1
323 | PVC管 | 110 | 米 | 100
324 | PVC管 | 80 | 米 | 100
325 | PVC直接 | 中财80 | 个 | 20
326 | PVC弯头 | 中财80 | 个 | 10
327 | PVC三通 | 中财80 | 个 | 2
328 | PVC卡扣 | 中财80 | 个 | 30
329 | PVC直接 | 110 | 个 | 10
330 | PVC弯头 | 110 | 个 | 10
331 | PVC变接三通 | 32*20 | 个 | 10
332 | PVC三通 | 32 | 个 | 5
333 | PVC变接接头 | 63*32 | 个 | 1
334 | PVC转弯接头 | 32 | 个 | 10
335 | PVC转弯接头 | 63 | 个 | 2
336 | 地漏 | 不锈钢 | 个 | 5
337 | 结构胶 | 2箱 | 支 | 40
338 | 地板革 | 室内3mm厚 | 平方 | 80
339 | 地板革 | 室外3mm厚 | 平方 | 170
340 | 雨水篦子 | 40*50*5 | 块 | 100
341 | 雨水篦子 | 40*50*4 | 块 | 40
342 | 平板灯 | 45W/60*60 | 个 | 10
343 | 地插插座 | 公牛 | 个 | 2
344 | 线管 | 20 | 米 | 60
345 | pvc弯头 | 20 | 个 | 16
346 | PVC外接 | 20 | 个 | 20
347 | 应急灯 |  | 个 | 15
348 | 开口铜鼻子 | 10A | 个 | 20
349 | 防撞桶 |  | 个 | 6
350 | 多功能健康体检一体机 |  | 台 | 1
351 | 交警反光背心 | 加厚+皮带+印字 | 套 | 40
352 | 卷闸门密封条 | 90*13 | 米 | 7
353 | 密封条胶水 | 350毫升 | 瓶 | 1
354 | PVC地板革胶水 |  | 公斤 | 20
355 | 瓷砖 | 300*300 | 块 | 220
356 | 电线 | 1平方单股软铜线 | 米 | 100
357 | 标签纸 |  | 张 | 40
358 | 漏保 | 正泰1P+N C20 | 个 | 8
359 | 漏保 | 正泰1P+N C16 | 个 | 17
360 | BV硬铜线 | 1.5 | 米 | 300
361 | BV硬铜线 | 2.5 | 米 | 900
362 | 声光控开关 |  | 支 | 10
363 | 三孔插头 | 16A | 个 | 20
364 | 人体感应开关 |  | 只 | 15
365 | 吊带 | 5T*6米加厚5层 | 根 | 6
366 | 干粉灭火器 | 4千克 | 瓶 | 40
367 | 台阶坡道板 | 15cm*1米 | 块 | 5
368 | 二氧化碳灭火器 | 4公斤 | 瓶 | 10
369 | 绿草皮 | 2.5加密 | 平方 | 1000
370 | 六角燕尾丝 | 2cm大盒 | 盒 | 2
371 | 十字圆头自攻丝 | 2cm | 盒 | 3
372 | 透明玻璃胶 |  | 瓶 | 20
373 | 玻璃胶枪 |  | 把 | 1
374 | 膨胀螺栓 | M8*100 | 支 | 1250
375 | 膨胀螺栓 | M10*120 | 支 | 750
376 | 货架 | 200*200*5*4层 | 套 | 5
377 | 小米对讲机 | 2S | 个 | 6
378 | 线手套 | 加厚 | 双 | 20
379 | 防尘帽 |  | 个 | 100
380 | 空开导轨 |  | 公分 | 30
381 | 浪涌保护器 | 20KA/385V | 套 | 1
382 | 后备保护器 | 3P+1N | 套 | 1
383 | 钢丝绳 | 18#6米一根/两边30cm环 | 根 | 6
384 | 平板灯 | 45w/60*60 | 个 | 10
385 | PPR内丝直接 | 中财32 | 个 | 4
386 | 风机 | 3000W | 台 | 2
387 | 变压器 | 220v变12V/IP67级防水 | 个 | 5
388 | 灯带 | 防水三排12v | 米 | 100
389 | 三孔插座 | 16A | 个 | 23
390 | 开口铜鼻子 | 10A | 个 | 1000
391 | 液体生料带 |  | 支 | 3
392 | PVC管 | 110 | 米 | 200
393 | PVC直接 | 110 | 个 | 50
394 | PVC弯头 | 110/135° | 个 | 20
395 | 灯带 | 180珠三排220v | 米 | 300
396 | 工具箱 | 不锈钢40*20*30 | 个 | 2
397 | 棘轮电缆剪 | J40A | 个 | 1
398 | 电工胶布 | 九头鸟 | 卷 | 50
399 | LED路灯 | 200W | 个 | 1
400 | 灯带插头 |  | 个 | 5
401 | PPR外丝直接 | 20 | 个 | 5
402 | PPR内丝弯头 | 20 | 个 | 3
403 | 生料带 |  | 卷 | 10
404 | 结构胶 |  | 支 | 3
405 | 洗漱台 | 1.4*50+镜子+水空调+下水管 | 套 | 1
406 | 线槽 | 25 | 米 | 100
407 | 烟雾机烟油 | 4.5kg | 桶 | 4
408 | 打印机色带 | 地磅打印机 | 个 | 7
409 | 打印机纸 | 42 | 卷 | 40
合计总价 | [7 empty] | 0
报价注意事项： 1、投标人在报价前，请仔细阅读附件1：《网上询报价业务供应商须知确认书》,并按规定进行操作。 2、未按规定操作或内容不全的报价单，将直接认定为无效报价。
报价单位：
法定代表人（授权人）签章：
联系方式：
日期： 年 月 日