## 报价单
中铁建物产科技有限公司汇采实业公司询价业务报价表
编号： CR15G-GCFL-2026-103
报价单位： | [5 empty] | 报价有效期至：2026 年 月 日
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 总金额 | 到货 时间 | 备注
[5 empty] | 材料费 | 运杂费 | 合价
1 | 断路器 | 630A | 个 | 3
2 | 断路器 | 400A | 个 | 7
3 | 断路器 | 250A | 个 | 15
4 | 漏电保护器 | 400A | 个 | 6
5 | 漏电保护器 | 250A | 个 | 5
6 | 电表 | 380V | 个 | 4
7 | 电流表电压表 | / | 套 | 3
8 | 柜体 | 1800*800 | 个 | 3
9 | 断路器 | 160A | 个 | 61
10 | 漏电保护器 | 160A | 个 | 61
11 | 箱体 | 1000*800 | 个 | 6
12 | 断路器 | 100A | 个 | 5
13 | 漏电保护器 | 100A | 个 | 5
14 | 箱体 | 400*500 | 个 | 5
15 | 灭火器 | 4kg | 具 | 152
16 | 灭火器箱 | / | 个 | 76
17 | 扁铁 | 50*4 | 米 | 24
18 | 基坑护栏 | / | 张 | 380
19 | 电缆支架 | / | 个 | 80
20 | 刀旗 | / | 面 | 350
21 | 防尘网 | 4针 | 卷 | 60
22 | 白灰 | / | 袋 | 7
23 | 铁锹 | 钢 | 把 | 47
24 | 反光背心 | 黄色 | 件 | 460
25 | 安全带 | 五点式 | 套 | 20
26 | 液压钳 | 240 | 把 | 1
27 | 电缆剪 | 600 | 把 | 1
28 | 工具包 | / | 个 | 2
29 | 羊角锤 | / | 个 | 7
30 | 活动扳手 | 250 | 个 | 3
31 | 内六角扳手 | / | 套 | 1
32 | 美工刀刀片 | / | 盒 | 1
33 | 钢丝钳 | 绝缘 | 把 | 1
34 | 剥线钳 | / | 把 | 1
35 | 改锥 | 6*150 | 把 | 3
36 | 合尺 | 7.5米 | 个 | 1
37 | 高压胶布 | / | 卷 | 10
38 | 电工胶布 | 加宽 | 卷 | 20
39 | 万用表 | / | 个 | 1
40 | 电缆 | 3*6+1 | 米 | 1200
41 | 线管 | 20 | 米 | 240
42 | 管卡 | 20 | 包 | 2
43 | 空开 | 3P63A | 个 | 2
44 | 明装箱 | 5-7路 | 个 | 10
45 | 兆欧表 | / | 个 | 1
46 | 空开 | 1P32A | 个 | 5
47 | 明装五孔插座 | / | 个 | 47
48 | PE波纹管 | 300 | 米 | 30
49 | 路锥 | / | 个 | 50
50 | 警戒带 | / | 盘 | 20
51 | 彩旗 | / | 包 | 30
52 | PE管 | 25 | 米 | 35
53 | 电表 | 带互感器 | 套 | 4
54 | 反光胶带 | 50mm | 卷 | 20
55 | 塑壳断路器 | 125A | 个 | 12
56 | 塑壳断路器 | 63A | 个 | 83
57 | 塑壳漏电保护器 | 63A | 个 | 67
58 | 电表 | 微型 | 个 | 46
59 | 箱体 | 600*800 | 个 | 9
60 | 箱体 | 1000*1200 | 个 | 4
61 | 插排 | / | 个 | 5
62 | 插头 | 三项 | 个 | 2
63 | 水泥涵管 | 500承插口 | 根 | 33
64 | 投光灯 | 400W | 个 | 22
65 | 电缆 | 3*2.5 | 米 | 1600
66 | 地拖插座 | / | 个 | 3
67 | 刺绳 | / | 米 | 2200
68 | 刺绳立柱 | / | 个 | 71
69 | 电缆 | 3*4 | 米 | 400
70 | 雨伞 | / | 个 | 15
71 | 雨衣 | 分体式 | 件 | 35
72 | 雨鞋 | / | 双 | 51
73 | 编织袋 | / | 个 | 360
74 | 珍珠棉 | / | 卷 | 1
75 | 胶带 | / | 卷 | 31
76 | 软铜线 | 10平方 | 米 | 1100
77 | 软铜线 | 2.5平方 | 米 | 3600
78 | USB插座 | / | 个 | 96
79 | 电表箱 | / | 个 | 41
80 | 空开 | 2P32A | 个 | 106
81 | 明装箱 | 2-3路 | 个 | 54
82 | 开口鼻子 | 100A | 个 | 70
83 | 线槽 | 25 | 米 | 350
84 | 自攻丝 | / | 盒 | 8
85 | 明装开关 | 单开 | 个 | 70
86 | 扎带 | 5*350 | 包 | 2
87 | 铝合金人字梯 | 2米 | 个 | 4
88 | 围墙护栏 | / | 套 | 182
89 | 膨胀螺栓 | 10*80 | 套 | 720
90 | 防撞桶 | / | 个 | 16
91 | 防撞护栏 | 1.5米 | 个 | 34
92 | 防撞立柱 | 500 | 个 | 30
93 | 停车限位器 | / | 个 | 20
94 | PVC管 | 50 | 米 | 146
95 | PVC三通 | 50 | 个 | 13
96 | PVC直接 | 50 | 个 | 19
97 | PVC弯头 | 50 | 个 | 31
98 | PVC管 | 200 | 米 | 56
99 | PVC直接 | 200 | 个 | 8
100 | PVC三通 | 200-100 | 个 | 10
101 | PVC弯头 | 200 | 个 | 11
102 | 自喷漆 | 红色 | 瓶 | 108
103 | 电工包 | / | 个 | 6
104 | 钢卷尺 | 50米 | 个 | 3
105 | 钢卷尺 | 10米 | 个 | 3
106 | 钢卷尺 | 5米 | 个 | 10
107 | 强光手电 | / | 个 | 20
108 | 劳保手套 | / | 双 | 30
109 | 六角扳手 | / | 套 | 3
110 | 砍刀 | / | 个 | 6
111 | 钻头 | 14*250 | 支 | 5
112 | 钢钉 | / | 盒 | 6
113 | 承重盖板 | 500*600*20 | 块 | 298
114 | 加厚护栏 | / | 套 | 89
115 | 绿网 | 6针 | 卷 | 74
116 | 草籽 | / | 公斤 | 10
117 | 瓷砖 | 800*800 | 块 | 142
118 | 瓷砖 | 600*600 | 块 | 1290
119 | 蹲便 | / | 套 | 9
120 | 投光灯 | 1000W | 个 | 19
121 | PVC管 | 160 | 米 | 12
122 | PVC弯头 | 160 | 个 | 19
123 | 尼龙扎带 | 8*500 | 包 | 6
124 | 外加剂桶 | 10T | 个 | 8
125 | 减水剂桶 | 5T | 个 | 4
126 | 井盖 | 700*700 | 套 | 4
127 | PVC三通 | 200 | 个 | 2
128 | PVC管 | 110 | 米 | 264
129 | PVC弯头 | 110 | 个 | 31
130 | PVC胶水 | / | 桶 | 15
131 | PVC大小头 | 200-50 | 个 | 2
132 | 线卡 | / | 包 | 2
133 | 直接 | / | 包 | 1
134 | 橡套电缆 | 3*25 | 米 | 30
135 | 橡套电缆 | 3*6 | 米 | 600
136 | 橡套电缆 | 3*4+1 | 米 | 400
137 | 橡套电缆 | 3*1.5+1 | 米 | 2400
138 | 橡套电缆 | 2*1 | 米 | 500
139 | RVVP电缆 | 4*0.75 | 米 | 600
140 | 控制线 | 14*1 | 米 | 200
141 | 开口鼻子 | 60A | 个 | 80
142 | 开口鼻子 | 40A | 个 | 20
143 | 开口鼻子 | 200A | 个 | 15
144 | 施耐德马达开关 | / | 个 | 2
145 | 施耐德触头 | / | 个 | 10
146 | 地漏 | 配PVC管 | 套 | 6
147 | 竹片桩 | / | 个 | 3000
148 | 木桩 | / | 个 | 500
149 | 公牛立式插排 | 20孔 | 个 | 2
150 | 平板灯 | 600*600 | 个 | 65
151 | 电工胶布 | / | 卷 | 160
152 | 平灯口 | / | 个 | 30
153 | LED灯 | 40W | 个 | 30
154 | PPR管 | 75 | 米 | 124
155 | PPR直接 | 75 | 个 | 54
156 | PPR弯头 | 75 | 个 | 36
157 | PPR管 | 32 | 米 | 820
158 | PPR直接 | 32 | 个 | 180
159 | PPR弯头 | 32 | 个 | 163
160 | PPR外丝直接 | 32 | 个 | 20
161 | PPR内丝直接 | 32 | 个 | 50
162 | PPR法兰 | 40 | 个 | 20
163 | 法兰垫片 | 40 | 个 | 20
164 | 登高梯 | 3米*4米 | 架 | 1
165 | 小便池 | / | 套 | 3
166 | 洗手池 | / | 套 | 6
167 | 消防砂箱 | 1米*2米 | 个 | 1
168 | 木方 | 100*100*2000 | 根 | 4
169 | 铝电缆 | 3*240+2 | 米 | 115
170 | 铜电缆 | 3*150+2 | 米 | 50
171 | 铜铝鼻子 | 240 | 个 | 20
172 | 铜铝鼻子 | 120 | 个 | 20
173 | 铜鼻子 | 150 | 个 | 40
174 | 铜鼻子 | 75 | 个 | 20
175 | 包塑软管 | 80 | 米 | 100
176 | 地漏 | 不锈钢 | 个 | 4
177 | PVC三通 | 110-50 | 个 | 13
178 | 丁基防水胶带 | / | 卷 | 3
179 | PPR止回阀 | 32 | 个 | 8
180 | PPR球阀 | 32 | 个 | 22
181 | PPR法兰 | 75 | 个 | 11
182 | PPR法兰 | 50 | 套 | 20
183 | PPR止回阀 | 75 | 个 | 2
184 | 螺栓 | 16*80 | 套 | 150
185 | 螺栓 | 16*50 | 套 | 200
186 | 气动黄油枪 | 40L | 台 | 1
187 | 黄油 | 00号 | 桶 | 1
188 | 螺栓 | 14*120 | 套 | 10
189 | 螺栓 | 14*60 | 套 | 20
190 | 法兰垫片 | 75 | 个 | 5
191 | 法兰垫片 | 219 | 个 | 2
192 | PVC堵头 | 200 | 个 | 2
193 | 开口波纹管 | 32 | 盘 | 2
194 | 尼龙扎带 | 4*300 | 包 | 8
195 | 钢丝软管 | 75 | 米 | 80
196 | 钢丝软管 | 50 | 米 | 2
197 | U型卡 | 75 | 个 | 2
198 | 软管卡 | 75 | 个 | 12
199 | 软管卡 | 50 | 个 | 4
200 | 电源线 | 4*4 | 米 | 100
201 | 电源线 | 4*2.5 | 米 | 100
202 | 电源线 | 3*1 | 米 | 20
203 | 液压油 | 46# | 桶 | 6
204 | 潜水泵 | 7.5KW | 台 | 1
205 | 潜水泵 | 3KW | 台 | 5
206 | 螺丝刀 | / | 把 | 1
207 | 剪刀 | / | 把 | 3
208 | 钳子 | / | 把 | 1
209 | 角铁 | 50 | 米 | 24
210 | 电缆 | 3*4+1 | 米 | 100
211 | 宽胶带 | / | 卷 | 100
212 | 空调插座 | 16A | 个 | 50
213 | 铸铁盖板 | 700*700 | 套 | 2
214 | 消防水箱 | 1.5立方 | 个 | 1
215 | 油桶 | 200L | 个 | 1
216 | 地板革 | / | 平方米 | 410
217 | 万能胶 | / | 桶 | 3
218 | 刷子 | / | 把 | 3
219 | PPR剪刀 | 50 | 把 | 1
220 | 电缆 | 3*1.5+1 | 米 | 600
221 | 弯头 | 114*6 | 个 | 16
222 | PPR三通 | 32 | 个 | 53
223 | 水龙头 | / | 个 | 40
224 | PPR管 | 63 | 米 | 80
225 | PPR直接 | 63 | 个 | 13
226 | PPR弯头 | 63 | 个 | 8
227 | PPR三通 | 63-32 | 个 | 1
228 | PPR直接 | 63-32 | 个 | 2
229 | PPR法兰 | 90 | 套 | 1
230 | PPR直接 | 90-63 | 个 | 1
231 | 加厚模头 | 90 | 个 | 1
232 | PPR变径 | 90-75 | 个 | 1
233 | 生料带 | / | 卷 | 20
234 | 膨胀螺栓 | 12*100 | 套 | 340
235 | 电缆 | 3*10+2 | 米 | 500
236 | 电缆 | 3*10 | 米 | 100
237 | 电缆 | 3*6+2 | 米 | 600
238 | 铝电缆 | 3*70+2 | 米 | 320
239 | 铝电缆 | 3*50+2 | 米 | 265
240 | 铜铝鼻子 | 70平方 | 个 | 20
241 | 铜铝鼻子 | 50平方 | 个 | 80
242 | 铜铝鼻子 | 35平方 | 个 | 20
243 | 铜铝鼻子 | 25平方 | 个 | 20
244 | 钢丝管 | 140 | 米 | 20
245 | 卡箍 | 140 | 个 | 8
246 | 打印纸 | / | 包 | 1
247 | 钢锯 | / | 把 | 1
248 | 高强螺栓 | 12*35 | 套 | 10
249 | 电表 | 正泰 | 套 | 1
250 | 包塑软管 | 75 | 米 | 50
251 | 包塑软管 | 50 | 米 | 50
252 | 水平尺 | 1米 | 把 | 2
253 | 铝合金靠尺 | 3米 | 把 | 2
254 | 接地钢钎 | 600 | 个 | 50
255 | 铝合金花箱 | 1200*400*500 | 套 | 11
256 | 伸缩门 | / | 米 | 21
257 | 伸缩门机头 | / | 台 | 1
258 | 道闸 | 5米 | 套 | 1
259 | 道闸机头 | / | 台 | 1
260 | PPR变径直接 | 32-20 | 个 | 15
261 | 包塑软管 | 25 | 盘 | 3
262 | PPR管 | 25 | 米 | 24
263 | PPR弯头 | 25 | 个 | 5
264 | PVC管卡 | 50 | 套 | 15
265 | 膨胀管 | 8 | 包 | 1
266 | 泡沫胶 | / | 瓶 | 2
267 | 钢锯条 | / | 个 | 2
268 | 角阀 | / | 个 | 8
269 | 二氧化碳灭火器 | / | 具 | 2
270 | 二氧化碳灭火器箱 | / | 个 | 1
271 | 消防展示柜 | / | 套 | 1
272 | 警示铁皮 | / | 米 | 280
273 | 空开 | 4P63 | 个 | 8
274 | 防潮灯 | / | 个 | 8
275 | 铸铁盖板 | 1500*500 | 个 | 3
276 | 水泵 | 3KW | 台 | 1
277 | 水带 | 65 | 米 | 20
278 | 救生圈 | / | 个 | 10
279 | 救生衣 | / | 件 | 15
280 | 救生绳 | 30米 | 根 | 10
281 | 沙袋 | / | 个 | 500
282 | 头灯 | / | 个 | 20
283 | 急救药箱 | / | 套 | 2
284 | 担架 | / | 个 | 2
285 | 假人 | / | 个 | 1
286 | 货架 | 2000*600*2000 | 套 | 3
287 | 液压油 | 68# | 桶 | 3
288 | 对丝 | / | 个 | 2
289 | 膨胀螺栓 | 12*200 | 套 | 6
290 | 明装箱 | 1-2路 | 个 | 3
291 | PPR管 | 20 | 米 | 12
292 | 不锈钢大门 | 6米 | 个 | 1
293 | 膨胀螺栓 | 12*80 | 盒 | 2
294 | 套筒 | / | 个 | 3
295 | 转接头 | / | 个 | 1
296 | 电源 | / | 个 | 2
297 | 修显示屏 | / | 个 | 1
298 | 修地泵显示器 | / | 个 | 1
299 | 自动旋转灯 | 120W | 套 | 4
300 | 水泵控制箱 | / | 套 | 1
301 | 塑壳断路器 | 100A | 个 | 2
302 | 箱体 | 500*600 | 个 | 4
303 | 增压泵 | 800W | 台 | 2
304 | LED灯 | 1.2米 | 个 | 5
305 | 防雨布 | 8*10 | 张 | 4
306 | 太阳能球灯 | 300 | 个 | 4
307 | 太阳能球灯 | 500 | 个 | 3
308 | 三脚架 | 200*250 | 个 | 4
309 | 塑壳断路器 | 160A | 个 | 2
310 | 电锤钻头 | 16*300 | 个 | 2
311 | 油灰刀 | / | 把 | 5
312 | 接地线 | 10平方 | 米 | 200
313 | 线槽 | 60 | 米 | 22
314 | 潜水泵 | 5.5KW | 台 | 1
315 | 钢丝管 | 75 | 米 | 60
316 | 尼龙扎带 | 8*400 | 包 | 10
317 | 挂锁 | 32mm | 把 | 2
318 | 手电钻 | / | 把 | 1
319 | 电锤 | / | 把 | 1
320 | 电锤钻头 | 20*350 | 支 | 1
321 | 水泵控制箱 | 带浮漂 | 套 | 1
322 | 漏电开关 | 3P63A | 个 | 2
323 | 手锤 | 4P | 个 | 1
324 | 抹刀 | / | 把 | 1
325 | 消防铁锹 | / | 个 | 15
326 | 消防桶 | / | 个 | 15
327 | 消防斧 | / | 个 | 5
328 | 消防展架 | / | 个 | 1
329 | 不锈钢标牌 | / | 个 | 4
330 | PPR截止阀 | 20 | 个 | 6
331 | 净化水剂 | / | 公斤 | 50
332 | 伸缩围栏 | / | 套 | 5
333 | 钻头 | 14*200 | 个 | 1
334 | 防火泥 | / | 袋 | 4
335 | PE活接 | 32 | 个 | 1
336 | 起码卡 | / | 袋 | 1
337 | 水泵 | 1.5kw | 台 | 1
338 | 消防水带 | / | 米 | 60
339 | 消防接头 | / | 个 | 4
340 | 吸尘器 | / | 台 | 1
341 | 环境检测仪 | / | 台 | 1
342 | 互感器 | 1000-5 | 个 | 3
343 | 增压水泵 | 3kw | 台 | 1
344 | 三通 | 63 | 个 | 1
345 | 阀门 | 32 | 个 | 3
346 | 直接 | 32-25 | 个 | 3
347 | 软管 | 25 | 盘 | 1
348 | 弯头 | 63 | 个 | 7
349 | 反光胶带 | 200mm | 卷 | 3
350 | PPR外丝直接 | 63 | 个 | 2
351 | 粘胶去除剂 | / | 瓶 | 2
352 | 大扫把 | / | 个 | 10
353 | 链锁 | / | 个 | 1
354 | 螺栓 | 12*300 | 个 | 30
355 | 堵漏王 | / | 袋 | 5
356 | 铁丝 | 12# | 盘 | 2
357 | 钢丝钳 | / | 把 | 1
358 | PVC管 | 63 | 米 | 152
359 | 三级箱 | / | 套 | 1
360 | 三脚架 | 150*200 | 个 | 30
361 | 膨胀螺栓 | 10*100 | 套 | 660
362 | 电锤钻头 | 14*200 | 个 | 1
363 | 改锥 | 5*100 | 把 | 1
364 | 充电电钻 | / | 把 | 2
365 | 钻尾丝 | / | 盒 | 1
366 | 批头 | / | 个 | 1
367 | 烧水壶 | / | 个 | 1
368 | 闭孔泡沫板 | / | 平方米 | 4
369 | 插头 | / | 个 | 1
370 | 铜鼻子 | 60A | 个 | 50
371 | PVC直接 | 110 | 个 | 4
372 | 不锈钢洗手台 | / | 套 | 4
373 | 无机快速修补料 | / | 袋 | 50
374 | 拖布池 | / | 个 | 3
375 | PPR管件 | / | 套 | 1
376 | 箱体 | / | 个 | 3
377 | 箱体 | 1000*1150 | 个 | 1
378 | 软管 | 40 | 米 | 15
379 | 角铁 | 40 | 米 | 16
380 | 焊条 | 2.5 | 包 | 1
381 | 合页 | 不锈钢 | 付 | 12
382 | PVC管 | 75 | 根 | 10
383 | PVC直接 | 75 | 个 | 3
384 | 内丝直接 | 32-20 | 个 | 3
385 | 软管 | 20*800 | 根 | 1
386 | 弯头 | 20 | 个 | 15
387 | 挂锁 | 50mm | 把 | 6
388 | 止回阀 | / | 个 | 3
389 | 窗户 | / | 个 | 1
390 | PVC半弯 | 50 | 个 | 6
391 | PVC堵头 | 50 | 个 | 4
392 | 混水阀 | 50 | 个 | 1
393 | 井盖 | 800*800 | 套 | 2
394 | 螺栓 | 8*80 | 套 | 4
395 | 美工刀 | / | 个 | 7
396 | 电表 | 220V | 个 | 1
397 | 结构胶 | / | 个 | 2
398 | 胶枪 | / | 把 | 1
399 | 公牛插排 | 18孔 | 个 | 1
400 | PPR内丝直接 | 25 | 个 | 1
401 | 改造实验室水路 | / | 个 | 1
402 | 管钳 | / | 把 | 1
403 | 铁皮箱 | / | 个 | 1
404 | 改水路 | / | 个 | 1
405 | 潜水泵 | 4KW | 台 | 1
406 | 螺栓 | / | 套 | 10
407 | 水箱 | / | 个 | 1
408 | 帆布手套 | / | 付 | 10
409 | 水管 | 25 | 米 | 40
410 | 水管 | / | 卷 | 2
411 | 沉淀池改造 | / | 个 | 6
412 | 地砖 | / | 个 | 8
413 | 水沟盖板 | / | 块 | 270
414 | 线槽盒 | / | 米 | 18
415 | 铁箱 | / | 个 | 2
416 | 斗车 | / | 辆 | 2
417 | 电缆 | 3*95+2 | 米 | 130
418 | 铝鼻子 | 95 | 个 | 20
419 | 转换器 | / | 个 | 1
420 | 斜坡垫 | 1000*500 | 个 | 1
421 | 地刷 | / | 个 | 5
422 | 夹布管 | / | 卷 | 1
423 | 不锈钢插销 | / | 套 | 2
424 | 直接 | 20 | 个 | 10
425 | 三通 | 20 | 个 | 7
426 | 捆扎绳 | / | 卷 | 40
427 | 植筋胶 | / | 组 | 30
428 | 斜坡垫 | 800*300 | 块 | 2
429 | 加工水管 | / | 个 | 1
430 | 挡车桩 | / | 个 | 45
431 | 平板车 | / | 辆 | 1
432 | 钉子 | / | 盒 | 2
433 | 麻花钉 | / | 个 | 150
434 | 合页 | 4寸 | 付 | 10
435 | 管卡 | 68 | 个 | 4
436 | PVC线槽 | 100*60 | 米 | 6
437 | 水桶 | 100L | 个 | 4
438 | 蹲便器 | / | 套 | 6
439 | 检查口 | 110 | 个 | 1
440 | 直接 | 110 | 个 | 35
441 | 直接 | 50 | 个 | 4
442 | 水泥涵管 | 300 | 米 | 12
443 | 弯头 | 110 | 个 | 4
444 | 自喷漆 | 银色 | 瓶 | 12
445 | 内弯 | 20 | 个 | 2
446 | 内丝披头 | 19 | 个 | 1
447 | 交通指挥棒 | 充电 | 个 | 10
448 | 太阳能警示灯 | / | 个 | 20
449 | 广角镜 | / | 个 | 10
450 | 立柱 | 2米 | 个 | 30
451 | 扩音器 | / | 个 | 5
452 | 毛刷 | 1寸 | 个 | 2
453 | 毛刷 | 2寸 | 个 | 2
454 | 毛刷 | 3寸 | 个 | 2
455 | 毛刷 | 5寸 | 个 | 10
456 | 塑料壶 | 5L | 个 | 20
457 | 桩基防护罩 | / | 个 | 2
458 | 塑料桶 | 25L | 个 | 20
459 | 水泥涵管 | 500 | 米 | 12
460 | 洗衣机水龙头 | / | 个 | 2
461 | 转换头 | / | 个 | 1
462 | 铝鼻子 | 185 | 个 | 10
463 | 配电箱锁 | / | 个 | 10
464 | 雨衣 | 连体式 | 套 | 6
465 | 线手套 | / | 包 | 10
466 | 胶手套 | / | 包 | 10
467 | 尼龙绳 | / | 卷 | 10
468 | 描漆笔 | / | 个 | 20
469 | 壁纸刀 | / | 把 | 11
470 | 竹竿 | / | 根 | 100
471 | 套筒扳手 | / | 套 | 1
472 | 防撞墩 | / | 个 | 46
473 | 反光杆 | 2米 | 根 | 92
474 | 波纹管 | 500 | 米 | 12
475 | 不锈钢地漏 | / | 个 | 6
476 | 水箱 | 150立方 | 个 | 1
477 | 配电箱防护棚 | / | 套 | 1
478 | 钢筋笼支架 | / | 个 | 12
479 | 钢丝网片 | / | 张 | 6
480 | 减水剂搅拌器 | / | 台 | 8
481 | 热熔机 | 75-110 | 套 | 2
482 | 加工网片 | 2000*6000 | 张 | 7
483 | 加工网片 | 3000*4500 | 张 | 3
484 | 化粪池 | 5立方 | 个 | 2
合计总价： |  | 0
报价单位：
法定代表人（授权人）签章：
联系方式：
日期： 年 月 日