## 报价单
中铁建物产科技有限公司汇采实业公司询价业务报价表
编号： CR15G-GCFL-2026-374
报价单位： | [8 empty] | 单位：元
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 总金额 | 到货 时间 | 备注
[5 empty] | 材料费 | 运杂费 | 合价
1 | 消防器材箱 | 900×800×550mm | 台 | 4 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
2 | 推车式灭火器 | 50kg | 个 | 25 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
3 | 数据远传设备 | PCS-9799NR | 套 | 2 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
4 | 消防水池消毒装置 | 220V 144m³ | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
5 | 压力表 | 型号 SPG063-00025-01P-B04UF | 个 | 45 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
6 | 分体式超声波热量表 | -30~160℃ DN80 | 套 | 2 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
7 | 分体式超声波热量表 | -30~160℃ DN50 | 套 | 3 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
8 | 地上消防给水栓 | DN50 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
9 | 消防水池水位显示装置 | 投入式 220V | 台 | 2 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
10 | 分体式超声波热量表 | -30~160℃ DN40 | 套 | 3 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
11 | 分体式超声波热量表 | -30~160℃ DN32 | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
12 | 分体式超声波热量表 | -30~160℃ DN25 | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
13 | 分体式超声波热量表 | -30~160℃ DN20 | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
14 | 变频水泵 | 5.5kW 20m³/h 58m | 台 | 4 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
15 | 水质在线监测系统 | - | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
16 | 消火栓消防接口 | DN65 | 个 | 25 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
17 | 灭火毯 | MJT 1500×1500mm | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
18 | 电动葫芦 | 型号 10t-12m | 台套 | 1 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
19 | 臭氧检测报警仪 | EZ-1X 0.02-0.14ppm | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
20 | 数显温度计 | 盘装式 -50-200℃ | 个 | 8 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
21 | 铸铁清扫口 | DN50 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
22 | 消防专用稳压水泵 | 1.1L/s 25m 1.1kW | 台 | 3 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
23 | 水箱消毒设备系统 | - | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 根据项目需求
合计总价： |  | 0 | [5 empty] | 0
报价单位：
法定代表人（授权人）签章：
联系方式：
日期： 2026 年 月 日