## 报价单1 (2)
铁建汇采电商平台运营中心询价业务报价表
编号： CR15G-GCFL-2025-040
报价单位： | [5 empty] | 报价有效期至： 年 月 日
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 总金额 | 到货 时间 | 备注
[5 empty] | 材料费 | 运杂费 | 合价
1 | 互感器 | 400/5 | 台 | 6
2 | 电表 | 6A | 台 | 2
3 | 接地钢钎（桩子） | 0.5米 | 个 | 20
4 | 防水铜芯电缆 | 3*4+1 | 米 | 230
5 | 防撞桶 | 防撞桶 | 升 | 1050
6 | 绝缘电缆支架 | 29cm*58cm*8Cm | 个 | 30
7 | 安全护栏 | 1.2*1.8 | 片 | 600
8 | 防护钢管 | 直径48*3 | 根 | 2
9 | 应急库房 | 3*6 | 台 | 2
10 | 二级箱 | 400A开关 | 个 | 4
11 | 消防水带 | 3寸 | 米 | 150
12 | 消防带接头 | 3寸{铝扣} | 个 | 4
13 | 电力通锁 | #50 | 把 | 40
14 | 电缆4*95+1*50 | 95# | 米 | 21
15 | 漏电保护器 | 400A | 个 | 20
16 | 铜线鼻子 | 95# | 个 | 150
17 | 漏电保护器 | 400A | 个 | 1
18 | 彩条布 | 8*20 | 卷 | 4
19 | 应急库房 | 3*3 | 台 | 1
20 | 电缆YJLv0.6/1KV | 3*95+2*50 | 米 | 1200
21 | 彩条布 | 8*20 | 卷 | 2
22 | 万用表 |  | 个 | 1
23 | 试电笔两用 |  | 只 | 1
24 | 感应试电笔 |  | 只 | 1
25 | 交流接触器 | CJX2-4011 | 个 | 4
26 | 热继电器 | JR36-63 | 个 | 4
27 | 按钮 | 红、绿 | 个 | 8
28 | 防水电缆电缆 | 3*2.5+1 | 米 | 20
29 | 钢丝绳 | #32 | 根 | 6
30 | 卸扣 | 15吨 | 个 | 4
31 | 卸扣 | 10吨 | 个 | 2
32 | 防水铜线 | 10平方 | 米 | 200
33 | 防水铜线 | 10平方 | 米 | 200
34 | 应急污水泵 | 11kw-4寸 | 台 | 2
35 | 消防水带 | 100-70/每盘20米 | 盘 | 18
36 | 水带卡扣 | 100 | 个 | 18
37 | 水带铝箍 | 100 | 个 | 36
38 | 应急污水泵 | 5.5kw-4寸 | 台 | 1
39 | 应急污水泵 | 3kw-2,5寸 | 台 | 4
40 | 消防水带 | 65-20/每盘20米 | 盘 | 10
41 | 水带卡扣 | 65 | 个 | 10
42 | 水带铝箍 | 76 | 个 | 30
43 | 防水电缆电缆 | 3*6+1 | 米 | 100
44 | 防水电缆电缆 | 2.5*3+1 | 米 | 200
合计总价 | [7 empty] | 0
报价注意事项： 1、投标人在报价前，请仔细阅读附件1：《网上询报价业务供应商须知确认书》,并按规定进行操作。 2、未按规定操作或内容不全的报价单，将直接认定为无效报价。
报价单位：
法定代表人（授权人）签章：
联系方式：
日期： 年 月 日