## 报价单1 (2)
铁建汇采电商平台运营中心询价业务报价表
编号： CR15G-GCFL-2025-168
报价单位： | [5 empty] | 报价有效期至： 年 月 日
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 总金额 | 到货 时间 | 备注
[5 empty] | 材料费 | 运杂费 | 合价
1 | 暗装单联单控防水暗开关 | 250V 10A（防护等级≥IP54） | 个 | 29
2 | 暗装单联开关 | 250V 10A | 个 | 45
3 | 暗装单相五孔插座 | 250V 16A 安全型 | 个 | 768
4 | 暗装单相五孔防溅插座 | 250V 16A 安全型 ≥IP54 | 个 | 74
5 | 暗装二三极安全插座 | 250V 10A | 个 | 5
6 | 暗装三联单控防水暗开关 | 250V 10A（防护等级≥IP54） | 个 | 91
7 | 暗装双联单控防水暗开关 | 250V 10A（防护等级≥IP54） | 个 | 2
8 | 暗装双联开关 | 250V 10A | 个 | 37
9 | 带接地插孔的三相插座 | 380V ,16A | 个 | 3
10 | 单联暗开关 | 250V 10A | 个 | 297
11 | 单联防溅开关 | 250V 10A | 个 | 110
12 | 电视插座 | 250V 16A 安全型 | 个 | 3
13 | 空调插座 | 250V 16A | 个 | 1
14 | 空调挂机插座 | 250V 16A 安全型 | 个 | 68
15 | 热水器开关 | 65A | 个 | 12
16 | 三联暗开关 | 250V 10A | 个 | 98
17 | 双联暗开关 | 250V 10A | 个 | 35
18 | 双联防溅开关 | 250V 10A | 个 | 9
19 | 四联暗开关 | 250V 10A | 个 | 2
20 | 壁灯 | 220V 21W IP≥67 | 套 | 3
21 | 壁装单管LED灯 | 28W | 套 | 40
22 | 单管LED灯 | 28W | 套 | 1417
23 | 防水防尘灯 | 节能灯12W | 套 | 82
24 | 扣板灯 | 节能灯12W | 套 | 192
25 | 防水防尘灯 | 28W | 套 | 119
26 | 扣板灯 | 28W | 套 | 26
27 | 防水防尘灯 | 220V 21W | 套 | 2
28 | 防水型双管荧光灯 | LED灯2*28W（≥IP54） | 套 | 22
29 | 广照型灯 | 120W | 套 | 207
30 | 墙上坐灯 | 28W | 套 | 2
31 | 墙上坐头灯 | 节能灯12W | 套 | 16
32 | 双管LED灯 | 2*24W | 套 | 160
33 | 双管LED灯（管吊式） | LED灯2*24W | 套 | 98
34 | 双管荧光灯 | LED灯2*28W | 套 | 656
35 | 双管荧光灯 | 220V 2*28W | 套 | 1
36 | 弯管防潮壁灯 | 28W | 套 | 79
37 | 吸顶灯 | 节能灯28W | 套 | 61
38 | 扣板灯 | 节能灯28W | 套 | 400
39 | 吸顶灯 | 28W | 套 | 18
40 | 紫外线杀菌灯 | 节能灯28W（≥IP54） | 套 | 6
41 | 供水主泵 | Q=18m/h,H=40m,N=5.5kw | 台 | 2
42 | 供水附泵 | Q=10m/h,H=40m,N=2.2kw | 台 | 1
43 | 生活变频成套设备管路机组 | 含进水管路，阀门形式：卡箍式止回阀，卡箍式蝶阀材质不锈钢304 PN16(1.6MPa) | 台 | 1
44 | 立式气压罐 | ML800-1.0 | 台 | 1
45 | 变频控制柜 | LBP-GM-5.5x3 | 台 | 1
46 | 食品级不锈钢装配式水箱 | L*B*H=5.0*3.0*1.5m,有效水深0.9m,有效容积13.5m³ | 台 | 1
47 | 内置式臭氧消毒器 | WTS-2A，功率405W，220V，适用于水箱容积≤20m³。 | 台 | 1
48 | 紫外线消毒设备 | QL16-30，处理水量≤20m³/h，功率480W，220V，工作压力≤0.6MPa，外形尺寸L*B*H=960*535*580mm | 台 | 2
49 | 潜水排污泵 | JYWQ80-40-9-1600-3型 Q=40m³/h，H=9m，N=3KW | 台 | 2
50 | 潜水排污泵 | JYWQ65-25-12-1200-2.2型 Q=25m³/h，H=12m，N=2.2KW | 台 | 2
51 | 控制箱 | 300*400*200 | 台 | 2
52 | 成品隔油池 | 不锈钢304，壁厚2mm，处理水量：5m³/h，尺寸2300*1500*1450 | 套 | 1
53 | 成品隔油池 | 不锈钢304，壁厚2mm，处理水量：3m³/h | 套 | 1
合计总价 | [7 empty] | 0
报价注意事项： 1、投标人在报价前，请仔细阅读附件1：《网上询报价业务供应商须知确认书》,并按规定进行操作。 2、未按规定操作或内容不全的报价单，将直接认定为无效报价。
报价单位：
法定代表人（授权人）签章：
联系方式：
日期： 年 月 日