## 报价单1 (2)
铁建汇采电商平台运营中心询价业务报价表
编号： CR15G-GCFL-2026-
报价单位： | [5 empty] | 报价有效期至： 年 月 日
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 总金额 | 到货 时间 | 备注
[5 empty] | 材料费 | 运杂费 | 合价
1 | 干粉灭火器 | 20kg卧推式 | 个 | 5
2 | 烟雾报警器 | 无线3年待机 | 个 | 30
3 | 防火毯 | 1500*1500 | 个 | 20
4 | 消防水管 | 55*20卷*25米 | 米 | 500
5 | 消防管接头 | 65 | 个 | 30
6 | 消防枪头 | 63 | 个 | 6
7 | 气体检测仪 | 四合一 | 个 | 2
8 | 消防箱 | 800*650 | 个 | 5
9 | 消防柜 | 二组 | 个 | 1
10 | 消防斧 | 常规 | 个 | 10
11 | 消防桶 | 常规 | 个 | 15
12 | 消防铲 | 常规 | 个 | 10
13 | 门栓 | 12寸 | 套 | 20
14 | 密码锁 | 大号4位 | 把 | 20
15 | 弯杆路灯 | 200W | 个 | 21
16 | 钳形电流表 | 优利德 | 把 | 1
17 | PPR内丝直接 | 63变50 | 个 | 6
18 | 万用表电池 | 9v | 块 | 5
19 | 铜芯电缆线 | 5*10 | 米 | 700
20 | 波纹管 | 50 | 米 | 200
21 | PE线 | 25平方（双色） | 米 | 100
22 | 时控开关 | 正泰 | 个 | 10
23 | 闭口铜鼻子 | 185 | 个 | 50
24 | 铜管 | 185 | 个 | 30
25 | 闭口铜鼻子 | 95 | 个 | 100
26 | 铜管 | 95 | 个 | 30
27 | 闭口铜鼻子 | 70 | 个 | 100
28 | 铜管 | 70 | 个 | 50
29 | 铜管 | 35 | 个 | 50
30 | PE外丝变接头 | 50变63 | 个 | 4
31 | 反光固定立柱 | 长度750MM壁厚 | 根 | 20
32 | 圆盘爆闪灯 | 带支架 | 个 | 10
33 | 吊带 | 3T*5M | 根 | 2
34 | 卸扣 | 3T | 个 | 4
35 | 锥桶 | 7.5斤（橡胶） | 个 | 300
36 | 电池 | 1号 | 个 | 180
37 | 减速带斜坡 | 1000*150*3MM | 个 | 31
38 | 警示柱 | PU75cm | 个 | 100
39 | 膨胀螺丝 | 8*80 | 个 | 625
40 | 指挥棒 | 红蓝 | 个 | 15
41 | 回旋灯 | 带支架 | 个 | 10
42 | 爆闪灯 | 红蓝双色太阳能款 | 个 | 20
43 | 反光贴 | 3M/50米卷 | 卷 | 50
44 | 膨胀螺丝 | 10*100 | 只 | 1100
45 | 切割片 | 100 | 片 | 50
46 | PPR管 | 90冷水 | 米 | 1000
47 | PPR直接 | 90 | 个 | 180
48 | PPR弯头 | 90 | 个 | 70
49 | PPR三通 | 90 | 个 | 40
50 | PPR异径直接 | 90*25 | 只 | 20
51 | PPR异径直接 | 90*63 | 只 | 20
52 | PPR异径直接 | 63*25 | 只 | 20
53 | PPR截止阀 | 63 | 个 | 10
54 | PPR截止阀 | 25 | 个 | 10
55 | PPR内丝直接 | 63*2 | 个 | 10
56 | 人字梯 | 加厚1.5米 | 把 | 1
57 | 全自动高压喷雾主机 | 5.5kw | 套 | 1
58 | 不锈钢堵头 | 9.52 | 个 | 30
59 | 不锈钢骑马卡 | 10 | 只 | 300
60 | 高压喷雾管 | 10 | 米 | 1000
61 | 加湿机 | 喷头+底座 | 套 | 100
62 | 波纹管 | 300*S2（17支） | 米 | 102
63 | 波纹管 | 200*S2（10支） | 米 | 60
64 | 波纹管胶圈 | 300SNB | 个 | 17
65 | 波纹管胶圈 | 200SNB | 个 | 10
66 | 编织袋 | 30*50 | 条 | 2000
67 | 防汛沙袋 | 30*70 | 只 | 1000
68 | 污水泵 | 5.5千瓦 | 台 | 4
69 | 污水泵 | 7.5千瓦 | 台 | 2
70 | 污水泵 | 15kw | 台 | 2
71 | 绳梯 | 15米 | 条 | 2
72 | 橡胶水带 | 50 | 米 | 250
73 | 橡胶水带 | 75 | 米 | 100
74 | 手电钻 | 东城双锂电 | 把 | 4
75 | 十字批头 | 65 | 支 | 10
76 | 内六角批头 | 3 | 个 | 10
77 | 电锤 | 东成锂电池 | 个 | 2
78 | 电锤钻头 | 加长12 | 个 | 10
79 | 电锤钻头 | 加长14 | 个 | 12
80 | 千斤顶 | 10吨 | 只 | 1
81 | 千斤顶 | 20吨 | 只 | 1
82 | 电缆线盘 | 3*4/30 | 台 | 2
83 | 投光灯 | 200W | 个 | 2
84 | 激光炮手电筒 | 兵王大号 | 个 | 10
85 | 头灯 | 公牛长续航 | 只 | 10
86 | 防毒面罩 | 3M 6200 | 个 | 10
87 | 担架 | 不锈钢折叠 | 副 | 2
88 | 电喇叭 | 充电式 | 个 | 2
89 | 组合柜 | 电动工具组合柜1.8米*1米*0.5米/一抽屉带网 | 套 | 1
90 | 洋镐 | 常规 | 把 | 6
91 | 铁锤 | 4英镑 | 把 | 2
92 | 铁锤 | 8英镑 | 把 | 2
93 | 撬棍 | 1.2米 | 根 | 5
94 | 翻斗车 | 常规 | 个 | 2
95 | 钢丝绳 | 16*6m两边编制环为30cm | 根 | 2
96 | 雨衣 | 加厚上下装 | 套 | 42
97 | 雨鞋 | 常规 | 双 | 45
98 | 手套 | 加厚 | 双 | 100
99 | 雨布 | 10*20*3 | 平方 | 600
100 | 安全绳 | 带钢丝 | 米 | 50
101 | 安全带 | 五点式带缓冲 | 根 | 50
102 | 铜芯电缆线 | YZ5*4 | 米 | 600
103 | 消防柜 | 2米*2.4米*400 | 个 | 1
104 | 警示锥桶 | 7.5斤（橡胶） | 个 | 100
105 | 凹凸镜 | 带3米杆子 | 个 | 5
106 | 防撞桶 | 80cm | 个 | 15
107 | ABS接头 | 2寸 | 个 | 5
108 | 抱箍 | 51 | 只 | 10
109 | 大闭门器 | 大号 | 个 | 2
110 | 铁黄黑警示柱 | 75cm*2 | 根 | 50
111 | 电焊机 | 东成ZX7-200 | 台 | 1
112 | 水表 | 纯铜DN50 | 个 | 10
113 | PVC管 | 110 | 米 | 450
114 | PVC管弯头 | 110 90度 | 个 | 20
115 | PVC管弯头 | 110 45度 | 个 | 20
116 | PVC管直接 | 110 | 个 | 70
117 | PVC管三通 | 110 | 个 | 10
118 | 镀锌接地针 | 一字焊板16 1.5米 | 根 | 20
119 | 镀锌接地针 | 一字焊板16 0.5米 | 根 | 40
120 | 手持电锤 | 带两块电池东城 | 套 | 1
121 | 电锤钻头 | 18*100 | 根 | 2
122 | PPR变接头 | 110变90 | 个 | 2
123 | PPR法兰盘 | 110 8孔 | 个 | 1
124 | PPR三通 | 63 | 个 | 60
125 | PPR弯头 | 63 | 个 | 60
126 | PPR直接 | 63 | 个 | 150
127 | PPR异径弯头 | 63变65 | 个 | 3
128 | PPR剪刀 | 90-110 | 把 | 1
129 | 安全绳 | 18 | 米 | 100
130 | 热熔器 | 75-110 3KW | 套 | 1
131 | 液体生料带 | 大号 | 支 | 3
132 | 焊把钳 | 1000A | 把 | 2
133 | 接地线 | 35 | 米 | 20
134 | 凹凸镜杆 | 2.5米*76 | 只 | 5
135 | PPR弯头 | 90 45度 | 个 | 5
136 | PPR异径弯头 | 63变65 63热熔端 65端内丝 | 个 | 7
137 | PPR管 | 63 | 米 | 300
138 | 铜芯电缆线 | 3*2.5 | 米 | 800
139 | 照明灯 | LED 600W | 个 | 30
140 | 膨胀螺丝 | M8*10 | 套 | 300
141 | 钻头 | 10 | 根 | 1
142 | 钻头 | 12 | 根 | 1
143 | 水泵 | 1.5KW | 台 | 2
144 | 防爆水管 | 25 | 米 | 300
145 | 储水桶 | 5T | 个 | 2
146 | 桥架 | 250*200*1.2 | 米 | 400
147 | 三角电缆支架 | 50 | 个 | 200
148 | 自喷漆 | 常规 | 瓶 | 60
149 | PVC管 | 315 | 米 | 20
150 | 堵头 | 315 | 个 | 10
151 | 太阳能转向指示牌 | 1.2米*40续航48小时 | 套 | 6
152 | 黄色护栏 | PVC橡胶款1600*1000 | 个 | 100
153 | 锥桶连接杆 | 2.5m/根 | 根 | 50
154 | 太阳能爆闪灯 | 红蓝双色太阳能款 | 个 | 10
155 | 开孔器 | 25 | 个 | 1
156 | 电缆剪 | J40 | 把 | 1
157 | 外六角螺丝 | 6*20 | 套 | 100
158 | 对讲机 | 小米2S | 台 | 10
159 | 钢筋保护盖 | 28 | 个 | 1200
160 | 钢筋保护帽 | 32*5公分长 | 个 | 15000
161 | 钢筋保护帽 | 28*5公分长 | 个 | 6000
162 | 声测管木塞 | 50 | 个 | 400
163 | 水泵电机 | 7.5KW | 个 | 4
164 | 水泵电机 | 3KW | 个 | 2
165 | 围挡斜撑 | 1.8米 | 根 | 200
166 | 围挡扣板 | 6米长 | 根 | 140
167 | 膨胀螺栓 | m10*120 | 个 | 4680
168 | 燕尾丝 | 3公分 | 盒 | 10
169 | 焊烟机配件 | 常规 | 套 | 1
170 | 雾炮机电机 | 铜4kw | 台 | 3
171 | 围挡柱顶太阳能灯 | 铝合金300*300四色可调 | 个 | 50
172 | 户外一体太阳能灯 | 1000W | 个 | 2
173 | 消防箱 | 650*850 | 个 | 10
174 | 消防枪头 | 65 | 个 | 10
175 | 消防水带 | 65 | 米 | 500
176 | 消防接头 | 65 | 个 | 10
177 | 铸铁雨水篦子 | 400*500*40（重型40T） | 块 | 280
178 | 铸铁雨水篦子 | 400*500*30 | 块 | 100
179 | 激光仪 | 5线 | 台 | 1
180 | 锥桶连接杆 | 加粗加厚PVC2米长 | 根 | 400
181 | 污水泵 | 2.2KW | 个 | 2
182 | 消防水带 | 32 | 米 | 50
183 | 卡箍 | 32 | 只 | 4
184 | 吨桶 | 5T | 个 | 2
185 | 波纹管 | 200 | 米 | 60
186 | PE管 | 500 | 米 | 12
187 | PE管堵头 | 500 | 个 | 5
188 | PE管 | 355 | 米 | 24
189 | PE管堵头 | 加厚PE355 | 个 | 10
190 | 伸缩围栏 | 5米 | 套 | 15
191 | 不锈钢密码锁 | 玻璃门 | 把 | 2
192 | 膨胀螺栓 | M10*200 | 套 | 1200
193 | 燕尾丝 | 7公分 | 盒 | 5
194 | 松木桩 | 10cm*3米 | 根 | 5
195 | 管子加工件 | 铸铁DN65*1.5米两头车丝 | 根 | 20
196 | 加工件 | 80*80*2 | 根 | 10
197 | 加工件 | 40*40*1 | 米 | 204
198 | PP棉滤芯 | 1微米 | 个 | 4
199 | 配电箱 | 三级200A带100A | 套 | 2
200 | 焊烟净化器 | 双臂 | 台 | 5
201 | 焊烟净化器管 | 4米 | 支 | 20
202 | 接地线 | 0.3长 | 只 | 100
203 | 线手套 | 加厚 | 双 | 200
204 | 大扫把 | 常规 | 把 | 30
205 | 铁锹 | 带把 | 把 | 30
206 | 雨布 | 常规 | 平方 | 1000
207 | 彩色灯带 | 七彩变色 | 米 | 1000
208 | 灯插头 | 配套彩色灯带 | 个 | 15
209 | 消防栓 | 63 | 个 | 10
210 | 数显游标卡尺 | 绿林0-150mm | 把 | 1
211 | 手推式扫地机 | 70L | 台 | 2
212 | 铸铁管箍 | 76 | 个 | 10
213 | 铸铁直接 | 50 | 个 | 10
214 | 铸铁补芯 | 50变65 | 个 | 10
215 | 松木桩 | 7米长直径20cm | 根 | 19
216 | 加湿机滤网 | 常规 | 个 | 2
217 | 加湿机喷头 | 常规 | 个 | 200
218 | 喷淋三通 | 常规 | 个 | 510
219 | 伸缩梯 | 5米 | 把 | 1
220 | 彩旗 | 大号2包 | 米 | 200
221 | 加塑钢丝绳 | 6 | 米 | 100
222 | 铁马 | PVC橡胶款1600*1000 | 个 | 100
223 | 防尘网 | 4针加密 | 平方 | 20000
224 | 三色草皮 | 三色草2.5 | 平方 | 1250
225 | 灭火器 | 4kg | 个 | 50
226 | 灭火器箱 | 530*330*180加厚 | 个 | 25
227 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 2
228 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 2
229 | 螺丝刀 | 6*150 | 把 | 2
230 | 美工刀 | 得力 | 把 | 2
231 | 美工刀片 | 常规 | 盒 | 5
232 | 剪刀 | 得力中号 | 把 | 1
233 | 一次性雨衣 | 常规 | 件 | 200
234 | PE管盖帽 | 500 | 个 | 10
235 | 货架 | 2*2m*60cm | 个 | 6
236 | 试块架 | 1.7米*1.5米*58cm |  | 5
237 | PVC管 | 50 | 米 | 50
238 | PVC管接头 | 50 | 个 | 10
239 | PVC管弯头 | 50 | 个 | 10
240 | PVC胶水 | 常规 | 支 | 8
241 | 水表 | 80 | 个 | 10
242 | 法兰 | 铸铁200 | 个 | 10
243 | PPR外丝直接 | 90 | 个 | 10
244 | 自攻螺丝 | 2公分 | 盒 | 2
245 | 螺丝 | 16*70 | 套 | 80
246 | 安全帽柜 | 1.2米*1.5米/5层 | 个 | 1
247 | 彩条旗 | 特大号 | 米 | 200
248 | 路灯预埋件 | 600*600*6+4孔 | 套 | 5
249 | 灯泡 | 15W | 个 | 8
250 | PPR截止阀 | 升降式90 | 个 | 20
251 | 内六角扳手 | 1.5-10 | 套 | 2
252 | 三级配电箱 | 三级400*500 带支架 | 套 | 10
253 | 照明控制箱 | 800*600带支架总路100A+4路32A（断，漏保+时控开关+接触器） | 套 | 5
254 | 遮阳棚 | 300*300 | 个 | 2
255 | 棉线手套 | 加厚（实验室) | 双 | 100
256 | 塌落度桶 | 桶厚1.5mm/14mm捣棒（实验室) | 套 | 5
257 | 扭力板手 | 工业级数显17-340N.m | 把 | 2
258 | PVC管 | 75 | 米 | 8
259 | PVC弯头 | 75*45° | 个 | 12
260 | 电力井盖 | 159*49.5*100 | 块 | 1
261 | 护栏 | 3m*80 | 米 | 60
262 | PPR水管 | 63 | 米 | 300
263 | BV铜线 | BV1.5 | 米 | 300
264 | BV铜线 | BV2.5 | 米 | 300
265 | PVC线槽 | 20*1.5 | 米 | 50
266 | 五孔插座 | 常规 | 个 | 8
267 | 扎带 | 5*400大包 | 包 | 3
268 | 液体生料带 | 大瓶 | 支 | 5
269 | 外丝热熔头 | 90 | 个 | 10
270 | 法兰 | 铸铁90 | 个 | 10
271 | 小桶 | 240L | 个 | 40
272 | 彩旗 | 大号 | 米 | 200
273 | 洗菜盆水龙头 | 单冷 | 个 | 10
274 | 南孚电池 | 5号 | 个 | 60
275 | PPR阀门 | 日丰32 | 个 | 10
276 | 直角阀 | 32 | 个 | 10
277 | 三角阀 | 32 | 个 | 10
278 | 钢丝软管 | 50公分 | 根 | 10
279 | 钢丝软管 | 1米 | 根 | 5
280 | 加长水龙头 | 不锈钢16 | 个 | 20
281 | 透明断路器 | 100A | 个 | 2
282 | 空开 | 3P32A | 个 | 4
283 | 智能数显测电笔 | 12-380V | 个 | 3
284 | 正泰失控开关 | NKG1 | 个 | 10
285 | PVC直接 | 110 | 个 | 70
286 | PVC弯头 | 110 45° | 个 | 40
287 | 草酸 | 25KG/桶 | 桶 | 1
288 | 铜芯电缆线 | YC3*10+2*6 | 米 | 800
289 | 喷壶 | 1.5L | 个 | 2
290 | 铸铁雨水篦子 | 500*400*40吨 | 块 | 160
291 | 电力井盖 | 1.59*0.49*20 | 块 | 1
292 | 雨布 | 6*12 | 平方 | 720
293 | 炮钉 | 常规 | 只 | 1000
294 | 铜芯电缆线 | 4*4+1 | 米 | 200
295 | PE连接线 | 30cm | 根 | 500
296 | 燕尾丝 | 2cm | 盒 | 2
297 | 噪音检测仪 | 4401A充电款 | 把 | 2
298 | 镀锌自喷漆 | 常规 | 瓶 | 168
299 | 插座防水罩 | 黄色平底 | 个 | 20
300 | 正泰接触器 | CJX2-3210 | 个 | 4
301 | 正泰接触器 | 3P63A | 个 | 4
302 | 铜芯电缆线 | YZ5*2.5 | 米 | 500
303 | 高压自粘带 | 九头鸟 | 卷 | 120
304 | 开口鼻 | 250A | 只 | 400
305 | 波纹管 | 80 | 米 | 100
306 | 开口扳手 | 13*16 | 把 | 1
307 | 开口扳手 | 16*18 | 把 | 1
308 | 开口扳手 | 22*24 | 把 | 1
309 | 开口扳手 | 10*12 | 把 | 1
310 | 螺丝刀 | 3*75 | 把 | 2
311 | 活动扳手 | 16寸 | 把 | 2
312 | 工具箱 | 大号 | 个 | 1
313 | 半胶手套 | 常规 | 双 | 1000
314 | 吊带 | 5T*6米 | 根 | 8
315 | 卸扣 | 5T | 个 | 4
316 | 十字自攻丝 | 大盒1.5cm长 | 盒 | 5
317 | 燕尾自攻丝 | 大盒1.5cm长 | 盒 | 5
318 | 灯带卡扣 | 大号 | 个 | 900
319 | 不锈钢骑马卡 | 8 | 个 | 200
320 | 电工胶布 | 50CM | 卷 | 50
321 | 砂轮片 | 320目 | 片 | 10
322 | 铲刀 | 6寸 | 把 | 10
323 | 刮灰刀 | 12寸 | 把 | 11
324 | 胶手套 | 加长款 | 双 | 30
325 | 手动码钉枪 | 177*80*24 | 把 | 5
326 | 门型钉 | 9.4*8M | 盒 | 50
327 | 工人用水 | 9KW/90升 | 套 | 1
328 | 油漆 | 常规 | 公斤 | 12
329 | 松香水 | 常规 | 升 | 15
330 | 镀锌格栅盖板 | 1.5米*80 | 块 | 60
331 | 钢筋保护帽 | 22 | 个 | 3000
332 | PE拼接地垫 | 30.5cm*30.5cm*1.7cm | 平方 | 42
333 | 执法记录仪 | 大内存512G | 台 | 6
334 | 路灯杆 | 5米 | 套 | 1
335 | 雾炮机泵泵头 | 3.5kw | 个 | 1
336 | 水泵电机 | 2.2KW | 个 | 2
337 | 钢丝绳 | 直径3mm | 米 | 700
338 | 卡扣 | 9 | 个 | 30
339 | 五彩旗 | 中号 | 米 | 300
340 | 灯带插头 | 配套彩色灯带 | 个 | 20
341 | 焊烟管 | 5米长 | 根 | 5
342 | 漏电 | DZ20L-400/4300 400A 300mA | 台 | 2
343 | 塑料外壳式断路器 | DZ20Y-400/3300 250A | 台 | 2
344 | 塑料外壳式断路器 | DZ20Y-400/3300 400A | 台 | 2
345 | 小型断路器 | NXB-63T 2P C32 | 台 | 6
346 | 漏电 | NXBLE-40T 1P+N C32 30mA | 台 | 6
347 | 86型户外加宽插座 | 常规 | 个 | 20
348 | 太阳能围挡灯 | 铝合金300*300四色可调 | 个 | 66
349 | 配电箱 | 断路器630A 空开630A | 台 | 1
350 | 焊烟净化器配件罩 | 外罩 | 套 | 10
351 | 焊烟管 | 5米长配套5米支架 | 根 | 10
352 | 雨布 | 5张 | 平方 | 500
353 | 护栏 | 黄色 | 米 | 100
354 | 扎带 | 8*200 | 包 | 6
355 | 扎带 | 8*400 | 包 | 6
356 | 灭火器箱 | 56*36*20 | 个 | 20
357 | 灯带卡扣 | 3包 | 个 | 300
358 | 喷淋管 | 1.2 | 米 | 600
359 | 三级配电箱 | 100A/63A*2/32A*10/10GE 漏电 | 台 | 1
360 | 喷淋管卡扣 | 8 | 个 | 500
361 | 喷淋嘴 | 常规 | 个 | 250
362 | 灯带 | 三珠 | 米 | 200
363 | 正泰透明漏电 | DZ204 4300/250a | 台 | 2
364 | 正泰透明漏电 | DZ204 4300/400a | 台 | 2
365 | 灯带插头 | 常规 | 个 | 15
366 | 5号电池 | 南孚 | 节 | 60
367 | 焊烟管支架 | 5米长 | 套 | 5
368 | 膨胀螺栓 | 10*100 | 个 | 2000
369 | M型铁护栏 | 1.3米*60*2.0厚 | 米 | 40
370 | 人体红外感应灯 | 欧普3.5W*30cm | 个 | 3
371 | 遥控器电池 | 23A/12V | 节 | 100
372 | 打印纸 | 3联*500页 | 本 | 8
373 | 黄黑橡胶链 | 8号 | 米 | 38
374 | 电力水泥井盖 | 定做1.6*0.5*20 | 块 | 1
375 | 焊烟管 | 3米 | 套 | 6
376 | 灯带 | 三排珠 | 米 | 300
377 | PPR内丝接头 | 63 | 个 | 10
378 | BV铜线 | BVR16 | 米 | 100
379 | 吊链 | 3T 2米一根粗 | 根 | 4
380 | 蝴蝶扣 | 5.3T | 个 | 12
381 | 卸扣 | 6.5T | 个 | 12
382 | 五彩旗 | 大号 | 米 | 400
383 | 微波感应声报警器 | TCSG-01W | 个 | 5
384 | 污水管盖 | 外径450*10 | 个 | 10
385 | 开口鼻 | 100A | 个 | 1000
386 | 镀锌管加工件 | 铸铁DN65*35公分*2 | 根 | 24
387 | 管帽 | 165 | 个 | 24
388 | 隔离护栏 | 2米高 | 米 | 50
389 | 立柱 | 2米高 | 个 | 26
390 | 配件 | 常规 | 包 | 1
391 | 干粉灭火器 | 国际4公斤 | 箱 | 10
392 | 消防花洒头 | 25 带球阀 花洒可调 | 套 | 10
393 | 园林剪刀 | 刀口长45CM | 把 | 1
394 | 伐木手锯 | 52cm | 把 | 2
395 | 半胶手套 | 国标中号 | 双 | 30
396 | 劳保鞋 | 指定款38 | 双 | 10
397 | U型锁 | 130*430mm | 把 | 2
398 | 锥桶栏杆 | PVC2.5m*0.3m | 根 | 50
399 | 电锤 | 东城双锂电 | 把 | 1
400 | 除锈剂 | 常规 | 公斤 | 50
401 | 油壶 | 300ml软管 | 个 | 5
402 | S型挂钩 | 65mm | 个 | 300
403 | J型挂钩 | 80mm加厚 | 个 | 300
404 | 螺栓 | M12*60 8.8 级 | 套 | 300
405 | 防爆水管 | 内径32mm 20米长 | 米 | 100
406 | PPR水管 | 32 | 米 | 16
407 | PPR水管 | 25 | 米 | 32
408 | PPR大小头 | 63变32 | 个 | 10
409 | PVC水管 | 25 | 米 | 151
410 | 波纹管 | 25 | 米 | 200
411 | 波纹管 | 35 | 米 | 100
412 | 快速接头 | 63 | 个 | 4
413 | 卡箍 | 63 | 个 | 4
414 | 消防水带 | 63/25米一卷*2卷 | 米 | 50
415 | 加工件 | 80*80mm2米长一头消尖 | 根 | 10
416 | 加工件 | 宽40mm*厚4mm 长6米 | 米 | 300
417 | 接线柱 | JF5-25/5、100A | 个 | 10
418 | 电缆线 | 3*2.5+2 | 米 | 200
419 | 公牛三孔插座 | 16A | 个 | 10
420 | 公牛三孔插头 | 16A | 个 | 10
421 | BV铜线 | 16平方双色 | 米 | 100
422 | 接线柱 | TB-4504、45A | 个 | 10
423 | BV铜线 | 6平方双色 | 米 | 100
424 | 公牛卷尺 | 5米 | 把 | 3
425 | 线槽减速带 | 内宽72mm高32mm | 根 | 30
426 | PVC弯头 | 50 | 个 | 20
427 | PVC直接 | 50 | 个 | 20
428 | 黄黑警示铁皮 | 20宽*1.8米*100米 | 片 | 56
429 | 花洒 | 带管及接头 | 个 | 10
430 | 钢筋保护帽 | 28 | 个 | 5000
431 | 钢筋保护帽 | 32 | 个 | 5000
432 | PVC三通 | 50 | 个 | 28
433 | 加工件 | 1.3米*1.3米*5mm | 块 | 2
434 | 路灯预埋件加工件 | 600*600*6mm配套丝杆6根 | 套 | 2
435 | 铸铁井盖 | 700+底座 | 套 | 7
436 | 雨布 | 8*12 | 平方 | 1500
437 | 铁皮货拉小车 | 1.2米80公分/套筒专用 | 台 | 3
438 | 防爆管 | 32 | 米 | 100
439 | 皮手套 | 常规 | 双 | 3
440 | 军大衣 | 175 | 件 | 3
441 | 电动抽油泵 | 1280w | 台 | 1
442 | 货架 | 加厚2米*2米*50*4层 | 套 | 9
443 | 连接杆 | 加粗加厚PVC2米长 | 根 | 100
444 | 路灯预埋件 | 600*600*6mm配套丝杆6根 | 套 | 4
445 | 道路指示牌 | 80*120 | 套 | 1
446 | 五点式安全带 | 双钩2米 | 条 | 4
447 | 灭火箱 | 56*36*20 | 个 | 20
448 | 灭火器 | 新国标4kg | 个 | 40
449 | 撬棍 | 1.2m | 个 | 1
450 | 斗车 | 常规 | 个 | 1
451 | PPR热熔器 | 套装+模块 | 套 | 1
452 | 物料盒 | 100*160*74mm | 个 | 10
453 | 物料盒 | 350*510*200 | 个 | 10
454 | 活结拉环螺栓 | M14*200mm | 个 | 30
455 | 美纹纸胶带 | 0.03*20m | 卷 | 20
456 | 膨胀螺栓 | 10*10mm | 盒 | 10
457 | 电池 | 48V20A | 组 | 1
458 | 控制器 | X260型 | 个 | 1
459 | 镀锌格栅扣板 | 1.5米*1米 | 块 | 14
460 | 镀锌扁铁加工件 | 宽40mm*厚4mm 长6米 | 米 | 396
461 | 洗菜盆下水管 | 110带钢头 | 个 | 10
462 | 暗装铜混水阀三联 | 纯铜双出水 | 个 | 5
463 | 桶式胶枪 | 16寸防滴胶 | 把 | 1
464 | 玻璃胶 | 330ML | 支 | 20
465 | 截止阀 | PPR25 | 个 | 12
466 | 截止阀 | PPR63 | 个 | 15
467 | 手提漏电箱 | 5孔 | 个 | 2
468 | 接地线 | BVR10双色 | 米 | 100
469 | 透明断路器 | 2P32A德力西 | 个 | 10
470 | 透明漏电 | 2P32A | 个 | 10
471 | 钢丝绳 | 18*4米一根/两边30cm环 | 根 | 2
472 | 吊带 | 5T3米 | 根 | 4
473 | 拼接地垫 | 30.5cm*30.5cm*1.7cm | 平方 | 54
474 | 防盗门锁 | 45-55双活 | 把 | 12
475 | 接地线 | 10² 黄绿双色 | 米 | 100
476 | 喷淋喷嘴 | 常规 | 个 | 60
477 | 喷淋直接 | 常规 | 个 | 50
478 | 喷淋弯头 | 常规 | 个 | 20
479 | 喷淋机三通 | 常规 | 个 | 5
480 | 吊链 | 3T 两米一根粗14 | 根 | 2
481 | 钢丝绳 | 18*6米一根/两边30cm环 | 根 | 18
482 | 油漆 | 2.5KG/桶*8 | 公斤 | 20
483 | 滚筒刷 | 10cm | 把 | 5
484 | 美纹纸 | 2cm | 卷 | 20
485 | 工业盐 | 100KG | 公斤 | 400
486 | 焊条 | 34 | 公斤 | 10
487 | 五孔插座 | 16A | 个 | 1
488 | 斜口钳 | 8寸 | 把 | 1
489 | PPR球阀 | 25 | 个 | 2
490 | 焊烟净化器 | 小型白色2XF250双工位四层过滤 | 个 | 3
491 | 雾炮机 | 铜电机四缸活塞60扬程50米 | 台 | 2
492 | 皮手套 | 薄款 | 双 | 10
493 | 电缆线 | 中策国标3*2.5+1 | 米 | 100
494 | 焊烟净化器 | 小型单工位四层过滤 | 个 | 5
495 | 卷尺 | 5米 | 把 | 2
496 | 电缆线 | 中策国标3*2.5（双拼色） | 米 | 200
497 | 警示柱 | 橡胶75cm | 个 | 50
498 | 焊空插头 | 32A5孔 | 个 | 2
499 | 雾炮机炮筒 | 常规 | 个 | 1
500 | 空调测温仪 | 红外线 | 个 | 1
合计总价 | [7 empty] | 0
报价注意事项： 1、投标人在报价前，请仔细阅读附件1：《网上询报价业务供应商须知确认书》,并按规定进行操作。 2、未按规定操作或内容不全的报价单，将直接认定为无效报价。
报价单位：
法定代表人（授权人）签章：
联系方式：
日期： 年 月 日