## 报价单
中铁建物产科技有限公司汇采实业公司询价业务报价表
编号： CR15G-GCFL-2026-015
报价单位： | [5 empty] | 报价有效期至：2026 年 月 日
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 总金额 | 到货 时间 | 备注
[5 empty] | 材料费 | 运杂费 | 合价
1 | 避雷针 | 1.5m | 个 | 4
2 | 单芯软铜线 | 25㎡ | 米 | 150
3 | 漏电保护装置 | 2P63A漏电 | 个 | 10
4 | 防水盒 | 5路防水盒 | 个 | 10
5 | 铜鼻子 | 400 | 个 | 30
6 | 铜鼻子 | 300 | 个 | 50
7 | 铜鼻子 | 185 | 个 | 30
8 | 铜鼻子 | 150 | 个 | 40
9 | 铜鼻子 | 120 | 个 | 40
10 | 铜鼻子 | 95 | 个 | 40
11 | 铜鼻子 | 70 | 个 | 40
12 | 铜鼻子 | 50 | 个 | 60
13 | 铜鼻子 | 25 | 个 | 60
14 | 高压自粘带 | 高压自粘带 | 盒 | 50
15 | 电胶布 | 电胶布 | 卷 | 300
16 | 铜鼻子 | 240 | 个 | 20
17 | 配电箱 | 80cm*100cm | 套 | 1
18 | 塑壳断路器 | CDM3S-400F/3300400A | 只 | 5
19 | 塑壳断路器 | CDM3S-250S/3300250A | 只 | 68
20 | 塑壳漏电断路器 | CDM3LS-250C/4300A250A1/3/5延2 | 只 | 38
21 | 电能表 | DTS606v220/380V1级1.5（6）A互感器 | 只 | 10
22 | 电流互感器 | LMK-0.660. 5级400/51匝40型 | 只 | 30
23 | 塑壳断路器 | CDM3S-250S/3300200A | 只 | 50
24 | 塑壳断路器 | DZ15-100/3901100A | 只 | 60
25 | 塑壳漏电断路器 | DZ15LE-100/4901100A50mA非延<0.1 | 只 | 60
26 | 塑壳漏电断路器 | DZ15LE-100/3901100A50mA非延0.1 | 只 | 60
27 | 小型断路器 | DZ47-1252P1i（D)100A | 只 | 120
28 | 塑壳断路器 | CDM3S-160S/3300160A | 只 | 38
29 | 塑壳漏电断路器 | CDM3LS-160C/4300A160A1/3/5 | 只 | 35
30 | 小型断路器 | DZ47sC型2P32A | 只 | 90
31 | 小型漏电保护器 | DZ47sLES上进线2PC型32A | 只 | 180
32 | 小型断路器 | DZ47sC型3P63A | 只 | 180
33 | 小型漏电保护器 | DZ47sLES上进线3P+N(N极直通）C型63A | 只 | 180
34 | 小型漏电保护器 | DZ47LE-1253P+N1i(D)100A | 只 | 180
35 | 小型断路器 | DZ47-1253P1i（D)100A | 只 | 90
36 | 小型断路器 | DZ47-1254P1i(D)100A | 只 | 90
37 | 塑壳漏电断路器 | DZ20LE-630/4300A630A10/30/50非延02新 | 只 | 4
38 | 塑壳断路器 | CDM3S-800F/3300800A | 只 | 5
39 | 刀开关 | HD13BX-1000/31玻 | 只 | 5
40 | 框架断路器 | DW15-16001000/1000A热式AC380V | 只 | 2
41 | 框架断路器 | DZ15-630630/630A热式AC380V | 只 | 2
42 | 交流接触器 | CJ20-630AAC/DC220V50/60Hz四开二闭 | 只 | 3
43 | 稳压器 | TND5K(单相） | 只 | 4
44 | 刀开关 | HD13BX-2000/31胶板 | 只 | 4
45 | 塑壳漏电断路器 | CDM3LS-630F/4300A500A1/3/5延3 | 只 | 3
46 | 双电源自动转换开关 | CDQ0s-400/4-400400A | 只 | 3
47 | 塑壳断路器 | CDM3S-1250F/33001000A | 只 | 4
48 | 交流接触器 | CJ20-400A380V | 只 | 2
49 | 隔离开关 | HH15-630/30630A | 只 | 4
50 | 稳压器 | TND10K(单相） | 只 | 3
51 | 隔离开关 | HGL-400/3400A | 只 | 15
52 | 塑壳漏电断路器 | CDM3LS-400F/4300A400A1/3/5 | 只 | 7
53 | 灭火器 | 4KG | 只 | 100
54 | 灭火器箱 | 380*620mm | 个 | 57
55 | 二氧化碳灭火器 | 5KG | 只 | 4
56 | 配电箱 | 400A空开，2个3P+N63A漏电，2个2P32A漏电 | 套 | 1
57 | 配电箱 | 500*500 | 套 | 1
58 | 漏电保护控制装置 | 2P63A漏电 | 个 | 6
59 | 漏电保护控制装置 | DZ15-490漏电 | 个 | 2
60 | 漏电保护装置 | 400A空开 | 个 | 4
61 | 漏电保护装置 | DZ20L-250A漏电 | 个 | 5
62 | 钢管护栏 | 6m | 根 | 200
63 | 钢管护栏 | 1.5m | 根 | 260
64 | 货架 | 双层不锈钢 | 套 | 8
65 | 对接扣件 | 48 | 个 | 1980
66 | 预埋件 | 600*600*25mm | 吨 | 4.88
67 | 盘圆托架 | 900*700*520mm | 个 | 2
68 | 防尘隔离网 | 25*8m | 卷 | 250
69 | 抽油泵 | 24v | 台 | 2
70 | 防水沥青油膏 | 702型 | 桶 | 80
71 | 蝴蝶卡 | M14 | 个 | 400
72 | 山型卡 | M16 | 个 | 8000
73 | 钢丝绳吊具 | 16mm*7m | 根 | 10
74 | 防锈漆 | 20L | 桶 | 305
75 | 对拉螺杆 | 16*18*1000mm | 根 | 2034
76 | 预埋板 | 350*350*16mm | 块 | 10
77 | 土工布 | 625/㎡ | 平方米 | 600
78 | 软电缆 | 4*4 | 米 | 100
79 | 六角螺母 | M16 | 个 | 1400
80 | 螺杆预埋件 | M20*335mm | 套 | 7410
81 | 预埋件 | 870*730 | 吨 | 6.27
合计总价： |  | 0
报价单位：
法定代表人（授权人）签章：
联系方式：
日期： 年 月 日