## 报价单
中铁建物产科技有限公司汇采实业公司询价业务报价表
编号： CR15G-GCFL-2025-141
报价单位： | [5 empty] | 报价有效期至：2025 年 月 日
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 总金额 | 到货 时间 | 备注
[5 empty] | 材料费 | 运杂费 | 合价
1 | 空气能 | 5T | 套 | 1
2 | 铜芯线BVR | 6平方 | 米 | 500
3 | 五孔插座 | 10A | 个 | 50
4 | 空调插座 | 16A | 个 | 30
5 | 一开单控 | 10A | 个 | 30
6 | 双开单控 | 10A | 个 | 10
7 | 螺丝刀 | 6*120 | 把 | 2
8 | 漏保 | 2P 63A | 个 | 20
9 | 漏保 | 2P 40A | 个 | 16
10 | 线槽 | 30*15 | 米 | 90
11 | PVC管 | 20# | 米 | 175
12 | PVC管 | 40# | 米 | 120
13 | PVC弯头 | 40# | 个 | 10
14 | PVC直接 | 40# | 个 | 20
15 | 铜芯线BVR | 1.5平方 | 米 | 600
16 | 铜芯线BVR | 2.5平方 | 米 | 1000
17 | 铜芯线BVR | 2.5平方 | 米 | 400
18 | 铝芯线 | 35平方 | 米 | 500
19 | 平面灯 | 600*600 60W | 个 | 20
20 | 配电箱 | 2-4位 | 个 | 16
21 | 配电箱 | 4-6位 | 个 | 2
22 | 配电箱 | 18-22位 | 个 | 2
23 | 配电箱 | 6-9位 | 个 | 2
24 | 漏保 | 4P 100A | 个 | 2
25 | 漏保 | 2P 40A | 个 | 16
26 | 漏保 | 3P 63A | 个 | 8
27 | 泡沫填缝剂 | 常规 | 瓶 | 15
28 | 铝接管 | 95# | 个 | 20
29 | 铝接管 | 50# | 个 | 20
30 | 热缩管 | 95# | 米 | 50
31 | 美工刀 | 常规 | 把 | 2
32 | 美工刀片 | 大盒 | 盒 | 1
33 | 铝芯线 | 25平方 | 米 | 500
34 | 平面灯 | 600*600 60W | 个 | 9
35 | 配电箱 | 2-4位 | 个 | 11
36 | 配电箱 | 4-6位 | 个 | 6
37 | 配电箱 | 6-9位 | 个 | 6
38 | LED防爆灯 | 20W | 个 | 4
39 | 漏保 | 4P 100A | 个 | 2
40 | 漏保 | 3P 63A | 个 | 2
41 | 漏保 | 4P 40A | 个 | 4
42 | 漏保 | 4P 32A | 个 | 4
43 | 漏保 | 2P 63A | 个 | 4
44 | 漏保 | 2P 40A | 个 | 4
45 | 线槽 | 30*15 | 米 | 60
46 | PVC管 | 20# | 米 | 87.5
47 | PVC管 | 40# | 米 | 30
48 | PVC弯头 | 40# | 个 | 10
49 | PVC直接 | 40# | 个 | 10
50 | 铜芯线BVR | 1.5平方 | 米 | 400
51 | 铜芯线BVR | 2.5平方 | 米 | 500
52 | 铜芯线BVR | 2.5平方 | 米 | 200
53 | 铜芯线BVR | 6平方 | 米 | 500
54 | 五孔插座 | 10A | 个 | 20
55 | 空调插座 | 16A | 个 | 10
56 | 一开单控 | 10A | 个 | 10
57 | 钳形电流表 | 国标 | 个 | 1
58 | 瓷砖 | 750*1500 | 片 | 32
59 | LED灯泡 | 100W | 个 | 2
60 | 灯头 | 常规 | 个 | 2
61 | 不锈钢水龙头 | 常规 | 个 | 5
62 | PE管 | 32# | 米 | 100
63 | PPR冷水管 | 25# | 米 | 20
64 | PPR弯头 | 25# | 个 | 5
65 | PPR外丝直接 | 25# | 个 | 5
66 | PE三通内丝 | 32# | 个 | 5
67 | PVC管 | 16# | 米 | 240
68 | 立式小便池 | 通用 | 套 | 6
69 | 电瓶 | （720）RN100 | 个 | 1
70 | 自攻螺丝 | 常规 | 盒 | 5
71 | PVC三通 | 50# | 个 | 8
72 | 双壁波纹管 | DN300SN10 | 米 | 42
73 | 波纹管胶圈 | DN300 | 个 | 7
74 | 太阳能路灯 | 常规 | 套 | 6
75 | 彩条布 | 8*30 | 卷 | 4
76 | 双壁波纹管 | DN300SN10 | 米 | 6
77 | 波纹管胶圈 | DN300 | 个 | 1
78 | 电缆线 | 2*2.5 | 米 | 100
79 | PPR三通 | 32# | 个 | 10
80 | PPR弯头 | 32# | 个 | 10
81 | PPR外丝直接 | 32# | 个 | 5
82 | PPR直接 | 32*25 | 个 | 3
83 | PPR弯头 | 25# | 个 | 10
84 | PPR三通 | 25# | 个 | 10
85 | PVC地漏 | 110# | 个 | 5
86 | PVC地漏 | 160# | 个 | 5
87 | PVC管 | 20# | 米 | 198
88 | 洋镐带棒 | 常规 | 把 | 2
89 | 两用螺丝刀 | 6*120 | 把 | 1
90 | 不锈钢连排挂钩 | 常规 | 个 | 7
91 | PVC直接 | 110*75 | 个 | 5
92 | PVC三通 | 110*75 | 个 | 5
93 | PVC管 | 75# | 米 | 8
94 | PVC弯头 | 110/45% | 个 | 6
95 | PVC弯头 | 110/90% | 个 | 10
96 | PPR活接铜阀门 | 32# | 个 | 5
97 | PPR活接铜阀门 | 25# | 个 | 2
98 | PPR活接铜阀门 | 20# | 个 | 2
99 | 自攻螺丝 | 常规 | 盒 | 10
100 | PVC直接 | 160*110 | 个 | 1
101 | PPR内丝三通 | 20# | 个 | 10
102 | PPR内丝弯头 | 20# | 个 | 20
103 | PPR内丝直接 | 20# | 个 | 15
104 | PPR三通 | 20# | 个 | 15
105 | 三角阀 | 普通 | 个 | 10
106 | 三角阀钢丝软管 | 100CM | 根 | 8
107 | 膨胀螺丝 | 12*150 | 个 | 500
108 | 电缆挂钩 | 80# | 个 | 500
109 | 黄油 | 普通 | 桶 | 2
110 | 不锈钢洗手盆 | 53*40*70 | 个 | 1
111 | 配电箱 | 600*800*300 | 个 | 1
112 | 自喷漆 | 普通 | 瓶 | 10
113 | 钢丝绳 | 16# | 米 | 50
114 | 黑黄反光贴 | 20CM | 卷 | 2
115 | 液压油 | 200升 | 桶 | 1
116 | 镀锌钢丝绳 | 16# | 米 | 46
117 | 自喷漆 | 普通 | 瓶 | 3
118 | PE塑料桶 | 10T | 个 | 2
119 | 液压油 | 18L | 桶 | 2
120 | 输送带 | 80*50*1CM | 张 | 1
121 | 输送带 | 50*1.27*1CM | 张 | 1
122 | 膨胀螺丝 | 10*100 | 个 | 10
123 | 钻头 | 12*160 | 根 | 1
124 | 平面灯 | 600*600 60W | 个 | 20
125 | 灯头 | 常规 | 个 | 40
126 | 铝芯电缆线 | 4*240+1 | 米 | 20
127 | 铜铝鼻 | 240# | 个 | 20
128 | 铜铝鼻 | 120# | 个 | 20
129 | LED灯泡 | 30W | 个 | 50
130 | 内六角扳手 | 带强磁 | 套 | 1
131 | 螺丝刀 | 6*150 | 把 | 1
132 | 钢卷尺 | 5米 | 把 | 2
133 | 电阻测试仪收纳包 | 普通 | 个 | 1
134 | 配电箱 | 2-4位 | 个 | 20
135 | 配电箱 | 14-18位 | 个 | 2
136 | 漏保 | 4P 100A | 个 | 2
137 | 漏保 | 4P 63A | 个 | 2
138 | 排气扇 | 300*300 | 个 | 4
139 | PVC内丝阀门 | 50# | 个 | 1
140 | PE管 | 63# | 米 | 200
141 | PE直接 | 63# | 个 | 4
142 | PE外丝铜活接 | 63# | 个 | 1
143 | 变频深井泵 | 7.5KW | 台 | 1
144 | 深井泵变频器 | 7.5KW | 台 | 1
145 | 电缆线 | 3*6+1 | 米 | 300
146 | PE管 | 63# | 米 | 100
147 | 护栏 | 30CM | 米 | 120
148 | 五孔插座 | 10A | 个 | 30
149 | 空调插座 | 16A | 个 | 10
150 | 一开单控 | 10A | 个 | 10
151 | 漏保 | 2P 40A | 个 | 12
152 | 电胶布 | 18MM | 个 | 200
153 | 高压自粘带 | 19MM | 个 | 120
154 | 绝缘雨鞋 | 20KV | 双 | 2
155 | 绝缘拉杆 | 国标 | 套 | 1
156 | 绝缘鞋 | 10KV | 双 | 2
157 | 绳子 | 10# | 米 | 20
158 | PVC三通 | 110*50 | 个 | 6
159 | PVC补芯 | 160*110 | 个 | 1
160 | PVC补芯 | 110*50 | 个 | 1
161 | PVC补芯 | 75*50 | 个 | 15
162 | PVC三通 | 75# | 个 | 8
163 | PVC三通 | 50# | 个 | 10
164 | 三角阀 | 普通 | 个 | 18
165 | PPR弯头 | 20# | 个 | 20
166 | 不锈钢桌子 | 90*45*80 | 张 | 2
167 | 电阻测试仪收纳包 | 普通 | 个 | 1
168 | 不锈钢取物夹子 | 普通 | 个 | 1
169 | 小导管 | 42*4 | 米 | 2000
170 | 风筒正三通 | 1.8*3+1.8 | 张 | 1
171 | 电缆线 | 3*16+2 | 米 | 100
172 | 膨胀螺丝 | 12*150 | 个 | 26
173 | 膨胀螺丝 | 16*150 | 个 | 38
174 | PVC管 | 50# | 米 | 40
175 | 不锈钢水龙头 | 常规 | 个 | 10
176 | 电铃 | 8寸 | 个 | 1
177 | 不锈钢挂锁 | 50# | 把 | 10
178 | 黑黄反光贴 | 5CM | 卷 | 20
179 | PE直接 | 63# | 个 | 5
180 | 铜芯线BVR | 2.5平方 | 米 | 200
181 | 线槽 | 24*14 | 米 | 75
182 | 不锈钢挂锁 | 50# | 把 | 10
183 | 橡胶锤 | 常规 | 把 | 1
184 | 玻璃胶 | 常规 | 瓶 | 5
185 | 螺栓8.8级 | 22*80 | 套 | 5
186 | 花兰钩 | 18# | 个 | 6
187 | 钢丝卡头 | 15# | 个 | 20
188 | 镀锌钢丝绳 | 15# | 米 | 130
189 | 配电箱 | 2-4位 | 个 | 15
190 | 漏保 | 4P 63A | 个 | 4
191 | 网线钳 | 常规 | 把 | 1
192 | 网线测试仪 | 常规 | 台 | 1
193 | 调温电烙铁 | 16件 | 套 | 1
194 | 橡胶手套 | P538 | 双 | 24
195 | 冷压接线端子 | UT2.5-8 | 个 | 100
196 | 冷压接线端子 | UT10-10 | 个 | 100
197 | 冷压接线端子 | UY6-10 | 个 | 100
198 | 漏保隔弧板 | DZ20-400 | 片 | 20
199 | 漏保隔弧板 | DZ20-100 | 片 | 20
200 | 漏保隔弧板 | DZ20-250 | 片 | 20
201 | 漏保隔弧板 | CDM3-400 | 片 | 20
202 | 漏保隔弧板 | CDM3-250 | 片 | 20
203 | 漏保隔弧板 | CDM3-100 | 片 | 20
204 | 瓷砖 | 600*600 | 片 | 36
205 | 瓷砖切割片 | 105*20*1.1 | 片 | 5
206 | 瓷砖开槽片 | 114*20*1.8 | 片 | 5
207 | 砖刀 | 常规 | 把 | 1
208 | 浮球开关 | 5米 | 个 | 1
209 | 麻花钻头 | 12.5 | 根 | 10
210 | 石材切割机 | ZIE-FF-110 | 台 | 1
211 | 吊环螺丝 | 12 | 套 | 30
212 | 漏保 | 4P 32A | 个 | 4
213 | 单相电表 | 80A | 个 | 2
214 | 单相电表 | 100A | 个 | 2
215 | 雾炮机 | 常规 | 台 | 1
216 | 声光控吸顶灯 | 普通 | 个 | 10
217 | 三防吸顶灯 | 普通 | 个 | 5
218 | 电缆线 | 3*1.5 | 米 | 300
219 | 消防报警器 | 国标 | 套 | 2
220 | 三防吸顶灯 | 普通 | 个 | 1
221 | 消防管 | 165*5mm | 米 | 12
222 | PVC管 | 50# | 米 | 40
223 | PVC直接 | 50# | 个 | 10
224 | PVC弯头 | 50# | 个 | 10
225 | PVC三通 | 50# | 个 | 10
226 | PPR直接 | 50*32 | 个 | 5
227 | 消防管 | 89*3.5mm*6米 | 米 | 24
228 | 打印纸四联三等分 | 四联三等分 | 盒 | 2
229 | 电缆线 | 3*6+2 | 米 | 100
230 | 交流接触器 | 5011/380V/50A | 个 | 1
231 | 浮球开关 | 5米 | 个 | 1
232 | 铝芯电缆线 | 3*120+2 | 米 | 80
233 | 铜排 | 3mm*30cm | 米 | 1
234 | 铜铝鼻 | 120 | 个 | 10
235 | 铁弯头 | 89*5 | 个 | 3
236 | 铸钢止回阀 | 80 | 个 | 1
237 | 铸钢闸阀 | 80 | 个 | 2
238 | 锻打法兰片 | 80*15 | 个 | 7
239 | 带法兰橡胶软接头 | 80 | 个 | 2
240 | 法兰橡胶垫 | 80 | 个 | 10
241 | 漏保隔弧板 | M1-250A | 片 | 20
242 | 漏保隔弧板 | M1-100A | 片 | 20
243 | 漏保隔弧板 | M1-400A/630A | 片 | 30
244 | 漏保隔弧板 | M1-1250A | 片 | 20
245 | 不锈钢垃圾桶 | 常规 | 个 | 4
246 | 锂电钻工具箱 | 25件 | 套 | 1
247 | 液压油 | 18L | 桶 | 2
248 | 玻璃烧杯 | 50-1000ml | 套 | 1
249 | 玻璃量筒 | 10-2000ml | 套 | 1
250 | 水分检测铝盒 | 70*38 | 个 | 20
251 | 货架（加厚） | 1.5米*60*2米 | 套 | 3
252 | 玻璃搅拌棒 | 20CM | 根 | 10
253 | 竹节温度计 | 常规 | 根 | 5
254 | 不锈钢托盘 | 50*35*2CM | 个 | 6
255 | PE直接 | 20# | 个 | 10
256 | PE三通 | 20# | 个 | 30
257 | PE弯头 | 20# | 个 | 30
258 | 三角阀 | 普通 | 个 | 10
259 | LED灯泡 | 100W | 个 | 3
260 | 离心泵 | 22KW | 套 | 1
261 | 自耦启动柜 | 30KW | 台 | 1
262 | PVC三通 | 110# | 个 | 10
263 | PVC弯头 | 110# 45º | 个 | 10
264 | PVC弯头 | 110# 90º | 个 | 10
265 | PVC胶水 | 常规 | 瓶 | 5
266 | 五孔插座 | 10A | 个 | 20
267 | 不锈钢补芯 | 50*40 | 个 | 2
268 | PPR外丝直接 | 50# | 个 | 2
269 | PPR铜外丝活接 | 50# | 个 | 2
270 | 液压油 | 18L | 桶 | 2
271 | 电缆线 | 3*35+2 | 米 | 40
272 | 开口铜鼻 | 200A | 个 | 20
273 | 开口铜鼻 | 300A | 个 | 30
274 | 电缆线 | 3*6+2 | 米 | 100
275 | PPR三通 | 50# | 个 | 10
276 | PPR弯头 | 50# 90º | 个 | 20
277 | PPR弯头 | 50# 45º | 个 | 10
278 | 垃圾桶 | 240L | 个 | 4
279 | 插板 | 3米609（3-3）21孔 | 个 | 1
280 | 插头 | 两相 | 个 | 10
281 | 插头 | 三相 | 个 | 2
282 | 记账本 | 普通 | 本 | 100
283 | 不锈钢潜水泵 | 0.75KW | 台 | 1
284 | 塑料水桶加厚 | 300型 | 个 | 1
285 | 塑料水桶 | 25升 | 个 | 1
286 | 除锈剂 | 常规 | 瓶 | 24
287 | 切割片 | 350*2.5*25.4MM | 片 | 30
288 | 冷缩指套五芯 | 70*120 | 套 | 4
289 | PPR弯头 | 20 | 个 | 30
290 | PPR三通 | 20 | 个 | 30
291 | PPR内丝弯头 | 20 | 个 | 30
292 | 接地线BVR | 6平方*250CM | 根 | 200
293 | 防护袋 | 2米*28CM | 张 | 2
294 | 不锈钢晾衣架 | 普通 | 套 | 3
295 | 增压泵 | 800W | 台 | 1
296 | PE外丝活接（铜） | 32 | 个 | 2
297 | 漏保 | 160A | 个 | 2
298 | 铁水箱 | 6.35*1.85*3 | 个 | 2
合计总价 | [7 empty] | 0
报价单位：
法定代表人（授权人）签章：
联系方式：
日期： 年 月 日